## 00_개요
세대 단열재 나누기도 — 물량 검증 비교표 (초안)
스마트덱(SD) 단열 Layout 산출 결과를 실행기준·현장산출과 대조해 플랫폼 산출 정확도와 절감 효과를 확인한다.
1. 검증 목적
| 목적 | 플랫폼(스마트덱 단열 Layout)이 산출한 단열재 주문 판수가 현장 실무 산출과 일치하는지(정확도), 실행기준 대비 얼마나 줄이는지(절감 효과)를 3개 현장에서 확인한다.
| 대상 현장 | 부산장안 · 남원주1차 · 세종2차 — 단열 지역구분이 서로 달라 두께 구성이 다르다(01_현장조건).
2. 비교 대상 3종 정의
| 실행기준 | 실행예산(내역) 상의 단열재 수량. 회사 기준 할증(로스)이 포함된 값. 단위 ㎡ 로 입력하면 판면적으로 판수 환산. 실행 수량이 없으면 '시공면적 × (1+실행 할증률)' 로 대체 산정(대체 산정임을 비고에 표기).
| 현장산출 | 현장이 직접 작성한 단열재 나누기도 / 발주서 기준 주문 판수.
| 플랫폼산출 | 스마트덱 단열 Layout 의 '주문 판 수'(= 온장 + 절단판). 산출 모드(물량 최소/시공성 우선)를 반드시 기록.
3. 두께가 다른 현장을 비교하는 원칙
| ① 두께별로 따로 비교 | 50T·90T 등은 서로 다른 자재다. 판수 비교·오차율·판정은 '현장 × 두께' 단위로 한다(03_현장별비교).
| ② 판수 합산 금지 | 두께가 다른 판을 더한 판수 합계는 참고용이다. 현장 합계의 오차율·증감률은 체적(㎥ = 판수 × 판면적 × 두께) 기준으로 계산한다.
| ③ 현장 간 비교 지표 | 두께 영향을 받지 않는 '로스율 = 주문면적 ÷ 시공면적 − 1' 과 체적(㎥) 기준 오차율로 현장끼리 비교한다(04_종합요약).
| ④ 지역구분 | 건축물 에너지절약설계기준 지역구분(중부1·중부2·남부)에 따라 외벽 단열 두께가 달라진다. 현장별 적용 두께는 설계도서로 확인해 입력.
4. 판정 기준 (플랫폼 vs 현장)
| 적합 / 검토 / 부적합 | ¦오차율¦ ≤ 적합 허용치 → 적합, ≤ 검토 허용치 → 검토, 그 외 부적합. 허용치는 01_현장조건 하단에서 조정(기본 3% / 7%).
| 공정 비교 조건 | 세 값이 같은 도면(REV)·같은 범위(동·타입·층)·같은 보드 규격에서 나왔는지 06_검증조건에서 먼저 확인한다. 조건이 다르면 판정 무의미.
5. 시트 구성과 작성 순서
| 01_현장조건 | ① 현장별 지역·두께 구성·보드 규격·산출 모드·실행 할증률 입력
| 02_산출입력 | ② 현장 × 동/타입 × 두께 단위로 시공면적·실행 수량·현장 판수·플랫폼 판수 입력
| 03_현장별비교 | 자동 계산 — 두께별 판수·오차율·실행 대비 증감·로스율·체적
| 04_종합요약 | 자동 계산 — 3개 현장 한 장 요약 + 그래프 (보고용 1페이지)
| 05_차이원인 | ③ 차이가 난 두께/겹마다 원인 분류와 조치 기록
| 06_검증조건 | ④ 비교 전제 조건 체크리스트 (먼저 확인 권장)
6. 범례
| 파란 글씨 + 노란 바탕 | 입력 칸 — 직접 채우거나 고치는 곳
| 검정 글씨 + 회색 바탕 | 수식 — 고치지 않는다
| 초록 글씨 | 다른 시트 값을 그대로 가져온 칸
| 예시값 | 남원주1차 84C 기준층 값은 개발 검증 때 쓴 도면 복원 모델 수치(커밋 21bc46f). 실제 REV 산출값으로 교체 필요.

## 01_현장조건
01. 현장 조건
현장별 단열 두께 구성과 산출 조건. 3행 현장명은 다른 시트의 조회 키이므로 바꾸면 02 시트 현장명도 같이 바꿀 것.
항목 | 부산장안 | 남원주1차 | 세종2차 | 단위 | 설명 / 근거
지역구분(에너지절약설계기준) | 남부 | 중부1 | 중부2 |  | 부산=남부, 원주=중부1, 세종=중부2 (일반 기준 — 설계도서로 확인)
비교 대상 동 / 타입 |  | 84C |  |  | 예: 101동 84A / 84C
비교 범위 |  | 기준층 1개층 |  |  | 예: 기준층 1개층 / 전체 동. 세 값 모두 같은 범위여야 함
도면 · 플랫폼 REV |  | (REV 확인 필요) |  |  | 플랫폼 프로젝트명·REV 번호, 현장 도면 파일명
보드 가로(L) | 1000 | 1000 | 1000 | mm | 플랫폼 기본 1000
보드 세로(H) | 600 | 600 | 600 | mm | 플랫폼 기본 600
판 면적 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ㎡ | L × H
직접외기 1P 두께 |  | 90 |  | T | 플랫폼 기본 90 — 남원주 값은 앱 기본 프리셋 기준
직접외기 2P 두께 |  | 50 |  | T | 플랫폼 기본 50
직접외기 총 두께 |  | 140 |  | T | 1P + 2P
간접외기 1P 두께 |  | 50 |  | T | 플랫폼 기본 50
간접외기 2P 두께 |  | 50 |  | T | 플랫폼 기본 50 (1겹 시공이면 0)
간접외기 총 두께 |  | 100 |  | T | 1P + 2P
플랫폼 산출 모드 |  | 물량 최소 |  |  | 물량 최소 / 시공성 우선 — 모드에 따라 판수가 다르다
버림 기준 폭 | 200 | 200 | 200 | mm | 이보다 좁은 자투리는 버림 처리(플랫폼 기본 200)
실행기준 할증률(로스) |  |  |  | % | 실행 수량(㎡)이 없을 때만 '시공면적×(1+할증률)' 대체 산정에 사용
비교 자재 두께 ① |  | 90 |  | T | 03 시트에 나올 두께 목록(자재 규격). 두께 구성에서 서로 다른 값만
비교 자재 두께 ② |  | 50 |  | T
비교 자재 두께 ③ |  |  |  | T
데이터 기준일 |  | 2026-09-17 |  |  | 각 산출값을 뽑은 날짜
비고 |  | 예시값: 도면 복원 모델(커밋 21bc46f) — 실제 REV로 교체
판정 기준 (전 현장 공통)
적합 허용 오차율 (±) | 3% |  |  |  | ¦플랫폼−현장¦/현장 이 이하이면 '적합' — 가정값, 보고 전 합의 필요
검토 허용 오차율 (±) | 7% |  |  |  | 이 이하이면 '검토', 초과하면 '부적합' — 가정값

## 02_산출입력
02. 산출 입력
한 줄 = 현장 × 동/타입 × 자재 두께. 수량은 모두 '1개소(=산출범위 1회)' 기준으로 넣고 반복수로 곱한다. 오른쪽 회색 열은 자동 계산.
입력 | [13 empty] | 자동 계산 (수정 금지)
No | 현장 | 동 / 타입 | 산출 범위 | 반복수 (층×개소) | 자재 두께 (T) | 해당 겹 구성 | 시공면적 (㎡, 개구부 제외) | 실행기준 수량(㎡) | 현장산출 판수(장) | 플랫폼산출 판수(장) | 플랫폼 버림 면적(㎡) | 자료 출처 | 비고 | 판 면적 (㎡) | 실행 적용 수량(㎡) | 실행 판수 환산 | 실행 판수 ×반복 | 현장 판수 ×반복 | 플랫폼 판수 ×반복 | 시공면적 ×반복(㎡)
1 | 남원주1차 | 84C | 기준층 1개층 | 1 | 90 | 직접외기 1P |  |  | 28 | 27 |  | 현장 도면 / 플랫폼 도면복원 모델 | 예시값 — 실제 REV 산출로 교체 | 0.6 |  |  |  | 28 | 27
2 | 남원주1차 | 84C | 기준층 1개층 | 1 | 50 | 직접 2P · 간접 1P·2P |  |  | 58 | 57 |  | 현장 도면 / 플랫폼 도면복원 모델 | 예시값 — 플랫폼 2P 42판 · 현장 2P 44판 | 0.6 |  |  |  | 58 | 57
3 | 부산장안 | [12 empty] | 0.6
4 | 부산장안 | [12 empty] | 0.6
5 | 세종2차 | [12 empty] | 0.6
6 | 세종2차 | [12 empty] | 0.6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on H4: 단열재가 실제 붙는 순면적(창·문 제외). 플랫폼 Output '면적(㎡)' 합계를 쓰면 세 값의 기준이 같아진다.
Note on K4: 스마트덱 단열 Layout Output 의 '주문 판 수' (온장 + 절단판). 조각 수 아님.
Note on P4: 실행기준 수량(I)이 있으면 그대로, 없으면 시공면적(H) × (1 + 01시트 실행 할증률)로 대체 산정.
Note on Q4: 실행 적용 수량 ÷ 판 면적, 올림.

## 03_현장별비교
03. 현장별 비교 (두께별)
자동 계산. 판수·오차율은 같은 두께끼리만 비교한다. 현장 합계 행의 오차율·증감률은 체적(㎥) 기준.
| 부산장안 |  |  |  | 지역 남부 ¦ 두께 미입력 ¦ ¦
| 자재 | ① 판수 (장) |  |  | ② 플랫폼 정확도 (vs 현장) |  |  | ③ 플랫폼 vs 실행 |  | ④ 시공 | ⑤ 로스율 (주문÷시공−1) |  |  | ⑥ 체적 ㎥ (두께 보정)
| 두께(T) | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼 | 차이(장) | 오차율 | 판정 | 차이(장) | 증감률 | 면적(㎡) | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼 | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼
현장 합계
※ 판수 합계(C~F)는 두께 혼합 참고치. 합계의 오차율·증감률은 체적(㎥) 기준. 로스율은 판 면적×판수÷시공면적−1 (시공면적 미입력 시 공란).
| 남원주1차 |  |  |  | 지역 중부1 ¦ 직접 90+50T / 간접 50+50T ¦ 84C 기준층 1개층 ¦ 물량 최소
| 자재 | ① 판수 (장) |  |  | ② 플랫폼 정확도 (vs 현장) |  |  | ③ 플랫폼 vs 실행 |  | ④ 시공 | ⑤ 로스율 (주문÷시공−1) |  |  | ⑥ 체적 ㎥ (두께 보정)
| 두께(T) | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼 | 차이(장) | 오차율 | 판정 | 차이(장) | 증감률 | 면적(㎡) | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼 | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼
| 90 |  | 28 | 27 | -1 | -3.571% | 검토 | [7 empty] | 1.512 | 1.458
| 50 |  | 58 | 57 | -1 | -1.724% | 적합 | [7 empty] | 1.74 | 1.71
| 현장 합계 |  | 86 | 84 | -2 | -2.583% | 적합 | [7 empty] | 3.252 | 3.168
※ 판수 합계(C~F)는 두께 혼합 참고치. 합계의 오차율·증감률은 체적(㎥) 기준. 로스율은 판 면적×판수÷시공면적−1 (시공면적 미입력 시 공란).
| 세종2차 |  |  |  | 지역 중부2 ¦ 두께 미입력 ¦ ¦
| 자재 | ① 판수 (장) |  |  | ② 플랫폼 정확도 (vs 현장) |  |  | ③ 플랫폼 vs 실행 |  | ④ 시공 | ⑤ 로스율 (주문÷시공−1) |  |  | ⑥ 체적 ㎥ (두께 보정)
| 두께(T) | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼 | 차이(장) | 오차율 | 판정 | 차이(장) | 증감률 | 면적(㎡) | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼 | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼
현장 합계
※ 판수 합계(C~F)는 두께 혼합 참고치. 합계의 오차율·증감률은 체적(㎥) 기준. 로스율은 판 면적×판수÷시공면적−1 (시공면적 미입력 시 공란).
Note on G10: 두께가 다른 판을 단순 합산하지 않도록 체적(㎥) 기준 오차율.
Note on J10: 체적(㎥) 기준 증감률.
Note on G19: 두께가 다른 판을 단순 합산하지 않도록 체적(㎥) 기준 오차율.
Note on J19: 체적(㎥) 기준 증감률.
Note on G28: 두께가 다른 판을 단순 합산하지 않도록 체적(㎥) 기준 오차율.
Note on J28: 체적(㎥) 기준 증감률.

## 04_종합요약
04. 종합 요약 — 3개 현장
보고용 1페이지. 두께가 달라도 비교되도록 체적(㎥)·로스율 기준으로 정리. 자동 계산.
| 현장 | 지역 | 두께 구성 (1P+2P) | 시공면적 (㎡) | 체적 ㎥ (두께 보정) |  |  | 로스율 |  |  | 플랫폼 정확도 |  | 실행 대비 증감률
[5 empty] | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼 | 실행기준 | 현장산출 | 플랫폼 | 오차율 (vs 현장) | 판정 | 현장산출 | 플랫폼
| 부산장안 | 남부 | 두께 미입력
| 남원주1차 | 중부1 | 직접 90+50T / 간접 50+50T |  |  | 3.252 | 3.168 |  |  |  | -2.583% | 적합
| 세종2차 | 중부2 | 두께 미입력
| 3개 현장 계 |  |  |  |  | 3.252 | 3.168 |  |  |  | -2.583% | 적합
※ 3개 현장 계는 체적 합계 기준(가중 평균). 오차율·판정 허용치는 01_현장조건 하단. 실행 대비 증감률이 음수면 실행보다 적게 주문(절감).
종합 의견 (작성)
| 정확도 | 예) 3개 현장 모두 플랫폼 판수가 현장 산출과 ±3% 이내(적합) — 두께별 최대 편차 ○장
절감 효과
| 두께 영향 | 예) 지역별 두께가 달라도 로스율은 ○~○% 로 비슷 → 두께와 무관하게 배치 로직이 일관됨
개선 과제
Note on I9: 로스율은 현장별 판 규격이 같을 때만 합산 의미가 있어 공란.

## 05_차이원인
05. 차이 원인 분석
플랫폼 ↔ 현장 차이가 난 두께·겹마다 한 줄. 원인 분류·조치 구분은 목록에서 선택.
No | 현장 | 두께(T) | 겹 | 차이(장) 플랫폼−현장 | 원인 분류 | 상세 설명 (근거) | 조치 구분 | 조치 내용 | 상태
1 | 남원주1차 | 50 | 2P | -2 | 2P 시작 위치 | 현장 도면은 2P 이음매를 1P와 50~90mm만 비켜 면마다 온장으로 시작. 플랫폼 물량 최소 모드는 면별 시작 위치 탐색 적용 후 2P 42판(현장 44판). 적용 전에는 벽 전체 시작 위치 하나로 면마다 양 끝이 잘려 49판이었음(커밋 823176e·21bc46f). | 정상 편차 | 결로 경고(이음매 근접) 개수와 함께 판단 — 판수만 줄이면 1P/2P 이음매가 가까워질 수 있음 | 확인 필요
2 | 남원주1차 | 50 | 간접 1P·2P | 1 | 원인 미확인 | 50T 전체 차이 −1장 중 2P가 −2장이므로 나머지 겹에서 +1장. 조각 단위 대조 전. | 현장 산출 확인 | 현장 도면과 조각 번호 대조 | 미착수
3 | 남원주1차 | 90 | 직접 1P | -1 | 원인 미확인 | 조각 단위 대조 전. | 현장 산출 확인 | 현장 도면과 조각 번호 대조 | 미착수
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
※ 남원주1차 행은 개발 검증 기록(도면 복원 모델)에서 옮긴 예시. 실제 REV 산출값으로 03 시트를 채운 뒤 차이를 다시 적을 것.

## 06_검증조건
06. 비교 전제 조건 체크리스트
세 값(실행기준·현장산출·플랫폼산출)이 같은 조건에서 나왔는지 먼저 확인. 미확인 항목이 있으면 그 현장 판정은 보류.
No | 확인 항목 | 확인 방법 | 부산장안 | 남원주1차 | 세종2차
1 | 같은 도면(REV) 사용 | 플랫폼 프로젝트 REV 와 현장 나누기도의 원본 도면 파일·날짜 대조 | 미확인 | 미확인 | 미확인
2 | 비교 범위(동·타입·층) 일치 | 실행 수량이 동 전체면 플랫폼·현장도 같은 범위로 환산(02 반복수) | 미확인 | 미확인 | 미확인
3 | 보드 규격 일치 | 현장 발주 규격(예 1000×600)과 플랫폼 보드 L×H 동일 | 미확인 | 미확인 | 미확인
4 | 노출 구분(직접/간접외기) 지정 일치 | 플랫폼 입면 변별 노출타입이 현장 설계도서와 같은지 | 미확인 | 미확인 | 미확인
5 | 두께(1P/2P) 설계 일치 | 01 시트 두께 = 단열 상세도/특기시방 두께 | 미확인 | 미확인 | 미확인
6 | 창호·개구부 반영 일치 | 플랫폼 오프닝 위치·치수가 창호도와 일치, 누락 없음 | 미확인 | 미확인 | 미확인
7 | 코너 랩(엇갈림) 방식 일치 | 외부 모서리에서 어느 겹이 감싸는지 현장 방식과 같은지 | 미확인 | 미확인 | 미확인
8 | 버림 기준·자투리 재사용 기준 일치 | 플랫폼 버림 기준 폭과 현장 재사용 관행 | 미확인 | 미확인 | 미확인
9 | 현장산출 출처 명확 | 나누기도 / 발주서 / 실투입 중 무엇인지 02 시트 '자료 출처'에 기록 | 미확인 | 미확인 | 미확인
10 | 실행기준 출처 명확 | 실행예산서 항목·할증률 기록, 대체 산정이면 비고 표기 | 미확인 | 미확인 | 미확인
11 | 플랫폼 산출 모드 기록 | 물량 최소 / 시공성 우선 — 01 시트 | 미확인 | 미확인 | 미확인
12 | 수량 단위 통일 | 모두 '주문 판수(온장 기준)'로 맞춤 — 조각 수와 혼동 금지 | 미확인 | 미확인 | 미확인
| 확인 완료율 |  | 0% | 0% | 0%
| 판정 가능 여부 |  | 보류 | 보류 | 보류