## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 마루공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (마루공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
| 1. 공사 범위 | [6 empty] | 열너비 : 9 (1,2열 2 / 11열 4)
|  | 1) 지급자재 : 없음 | [5 empty] | 행높이 : 25
|  | 1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체 | [5 empty] | 글꼴 : 굴림
|  | 2) 각종 자재(강마루 등) 하차, 소운반 및 관리 | [5 empty] | 표시형식 : 일반
3) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
4) 보양 및 해체("갑"의 보양기준 준수, 시공 전 "갑"에 확인 요청)
5) 자재 및 장비 사용계획서 제출 및 현장 반입자재 검수
6) 샘플 보드(타일별 1M2) 제작 후 제출
7) 이질재료 접합부 재료분리대 시공(자재 포함 견적)
8) 이질재(벽, 걸레받이 등)와 바닥재 접합부, 아일랜드식탁 바닥 마감 접합부 코킹 시공
9) 부속동 장판지 샘플 및 카달로그, 시방서 등 관련증빙자료 제출
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 마루 보양 공사를 포함 견적하여야 한다.
- 골판지 사용이 원칙이나, 현장 여건에 따라 필요시 추가보양 실시할 수 있다.
- 습기에 대한 오염 예상부분은 비닐 등으로 보강 시공하여야 한다.
- 보양지 접합부는 테이핑을 실시하여야 한다.
- 보양 미흡으로 인해 발생하는 흠집, 찍힘, 휩 등의 하자는 즉시 보수하여야 한다.
- 자재 및 사람의 이동이 빈번한 곳, 문틀, 창호 주변은 2중 보양 시공하여야 한다.
(2) 강마루에 쓰이는 본드는 건강친화형 주택 건설 기준을 만족하는 제품을 사용하여야 한다.
(3) LOT에 따라 색상차이가 심하므로, 사전 배열하여 색상 차이가 심하게 발생하지 않도록
(3) 관리하여야 한다.
(4) 씽크대 하부는 씽크대 하부에서 200MM안까지 시공하여야 한다.
(5) 걸레받이 하부에 시공하는 코킹 자재는 "갑"과 협의하여 시공하여야 한다.
- 마루시공 완료 후 아일랜드 식탁 설치시, 재투입 코킹시공을 포함 견적하여야 한다.
(6) 시공 후 모래주머니로 눌러 주고, 완료 후 외부로 반출하여야 한다.
(7) 바닥에 습기가 있는 경우(바닥의 함수율이 기준치 이상일 경우) 완전 건조시까지
(7) 시공을 연기하여야 한다.
- 마루판 시공 전 바닥재 함수율 시험을 실시하고, 측정결과를 제출한 후 "갑"의 승인을
- 득하여 시공하여야 한다.
- "갑"의 승인 없이 임의시공으로 하자발생 시 "을"의 책임하에 재시공하여야 한다.
(8) 부속동 장판(EQ FLOOR) 시공시 접하부위는 단차가 발생하지 않도록 시공하여야 한다.
(9) 부속동 시공시 자재는 "갑"의 승인을 득한 제품을 시공하여야 한다.
(10) 확장, 옵션선택사항 관련 물량 증.감분은 계약단가를 기준으로 정산함을 원칙으로 한다.
(11) 반입된 자재는 모델하우스, 인테리어도면(스펙북)와 동등성능 이상의 제품을 사용해야
(11) 하며, 색상 및 재질에 대해서는 반입 전 "갑"에 샘플 및 카달로그, 시방서 등 관련
(11) 증빙자료를 제출하여 승인을 득한 후 시공하여야 한다.
(12) 바닥 수평불량으로 인해 마루 단차 하자가 우려되는 구간은 자체 점검, 체크하여
(15) "갑"의 담당자에게 신속하게 조치요청하여야 한다. 미조치 구간의 임의시공으로 인한
(15) 하자 발생시 "을"이 즉시 재시공하여야 한다.
(13) 문틀하부는 정밀재단하여 틈새가 밀리거나 벌어지지 않도록 완전히 밀착시켜야 한다.
(14) 아래표와 같은 하자발생에 관한 대책을 시공계획서 내 명기하고, 아래와 같은
(12) 하자가 발생하지 않도록 지속관리하여야 한다.
|  |  | 습기에 의한 변색 및 변형 |  | 표면박리, 찍힘 |  | 균열 및 습기에 의한 들뜸
|  |  | 솟음 및 단차 |  | 틈 및 맞춤 불량 |  | 이색
(15) 각 실별 단부구간(걸레받이 시공 구간)의 본드 미도포로 인한 하자가 발생하지 않도록
(13) 밀실하게 도포 후 시공하여야 한다.
(16) 항온항습기 시험결과 (MDF/HDF 혼합자재) 곰팡이에 취약함을 확인하였으며,
(14) 이를 참고하여 자재선정 및 승인요청하여야 한다.(당사 품질기술팀 시험실시)
-17
(17) 입고된 자재는 도난분실이 없도록 조치해야 하며, 도난 및 파손된 물량에 대한
(17) 증.감은 없음을 감안하여 견적하여야 한다.
(17) 문지방 주위의 마감턱높이는 사전에 "갑"과 협의 후 시공하여야 한다.
(18) 자재는 포장된 상태로 공사 72시간 전 현장에 반입하고, 청결하고 통풍이 잘되는 장소에
(18) 수평으로 눕혀서 보관하여야 한다. 또한, 시공 전 24시간부터 온도는 상온(15도 이상)
(18) 유지(동절기 기간 현장 바닥온도는 5도 이상), 습도는 75% 이하를 유지하여야 한다.
(19) 자재운반 및 취급시 파손되지 않도록 주의하고, 손상된 제품은 즉시 반출하여야 한다.
(20) 시공된 치장 목질 플로어링 보드의 손상부분은 "갑"과 협의 후 적합한 방법으로
(20) 보수하여야 하며, 니스 등의 표면코팅제의 사용은 절대 금한다.
(21) 실별 실측을 시행하고, 판나누기 시공상세도를 작성하여 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(22) 현관디딤판 시공부위는 노출부위가 일정하도록 바닥 선덧바름 등을 하여야 한다.
(23) 자재 입고는 LOSS율 3%를 포함하고, AS물량으로 전체(계약)물량의 0.5%를 "갑"에
(23) 이관하여야 하고 이를 포함 견적하여야 한다.
(24) 본물량 입고시 초기에 이관을 실시하고, 관리는 "갑"에서 실시한다.
(25) 주방가구 하부는 시공 전 깨끗이 청소하고 시공하여야 한다.
(26) 작업완료 후 창문을 철저히 닫아 우천시 피해가 발생하지 않도록하여야 한다.
(27) 샘플세대는 선시공하여야 하며, 시공범위 및 세대수는 "갑"과 사전에 협의하여야 한다.
(28) 현관 중문 레일과 접하는 바닥의 레벨 차이가 있을 경우 그라인더 또는 덧바름을
(28) 통하여 바닥 레벨을 균등하게 맞추어 시공하여야 한다.
(29) 재료분리대 반입 및 시공 전 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(30) 마루 보양재는 준공청소 투입 전 제거 후 반출함을 기준으로 하며, 세부일정은 "갑"과
(30) 사전에 협의하여야 한다. 보양재 제거 후 일부 찍힘 및 긁힘 등의 하자는 즉시 조치
(30) 하여야 하며,전에 협의하여야 한다.
(31) 어린이집, 경로당, 다함께 돌봄센터 등을 "갑"의 현장사무실과 감리단사무실로 사용
(31) 예정이므로 이중보양하여 손상을 방지하여야 하며, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 세부 구간 및 시점은 "갑"과 협의 필요
(32) 경로당, 어린이집 등 부대시설에 적용되는 자재는 법규에 따른 방염성능 또는 난연성능
(32) 요구 시 기준을 만족하는 제품을 적용한다.
(33) 강마루 소판은 내수합판으로 구성된 자재를 사용하여야 한다.
- 섬유판, 파티클보드, OSB 등 사용금지
(34) 강마루 소판에 적용되는 합판은 내수합판을 사용하고 내수합판을 확인할 수 있는
(34) 성적서 및 납품확인서를 제출하여야 한다.
(35) 강마루 접착제는 환경표지 인증을 받은 제품을 사용하여야 하며, 환경표지 인증서를
(35) "갑"에게 제출하여야 한다.
(36) 강마루 샘플 최소 5장이상을 "갑"에게 제출하여야 한다.
(37) 강마루 시공 전 바탕면정리 실시하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 바탕면 요철 등 이물질을 제거
- 코너구간, 목창호 하부씰 주위 등 일부 단차부위 그라인딩
(38) 마루 시공 전 바닥 그라인더 작업은 반드시 집진 시설을 설치하여야 하고, 가구, 벽지 등
(39) 마감재 오염이 발생하지 않도록 사전준비를 철저히 하여야 한다.
(39) 주방가구 하부는 레벨기를 활용하여 좌,우 평활도를 맞추어 주방가구 마감 시 단차가
(38) 발생하지 및 레벨을 맞추어 시공하여야 한다.
3. 친환경자재의 적용 (녹색건축물 인증 만족제품 사용)
1) 당 현장 내 모든 단위세대 마루공사를 포함한다.
2) 당 현장 내 적용되는 마루공사는 다음 사항에 준한 친환경 자재를 적용해야 하며 공인기관의
2) 시험성적서를 제출하여야 한다.
(1) 마루 및 접착제
|  |  | 시험항목 |  | 방산속도 |  | 비 고
|  |  | HCHO | 소형챔버법 | 0.015 mg/㎡ㆍh 이하 |  | - 원자재 : 데시게이터법 만족 - 완제품 : 2개 기준 모두 만족
|  |  |  | 데시게이터법 | 0.3 mg/L 이하
|  |  | TVOCs |  | 0.10 mg/㎡ㆍh 이하
|  |  | 톨루엔 |  | 0.08 mg/㎡ㆍh 이하
3) 친환경자재의 시공 및 품질관리 기준
(1) 자재의 인수 검사
- "갑"은 외주성 자재를 포함한 친환경 자재가 현설 및 계약요건에 부합하는 자재인지
- 입고 반드시 기술자료 등 검토, 확인하여야한다.
(2) 보관
- 자재의 보관 시 건자재의 경우 신너, 페인트, 접착제 등 유해성 액상류에 의해
- 노출ㆍ오염되지 않도록 적절한 장소에 보관하여야 한다.
- 도료류, 접착제류는 유해성 액상류가 침투되거나 섞이지 않도록 주의하여야 한다.
(3) 품질시험 및 검사
- 기술자료의 적정성 확인 : "갑"의 품질요원은 친환경자재에 대한 업체의 기술자료의
- 적정성을 확인하고 관련자료를 유지ㆍ관리하여야 한다.
- 친환경자재에 대한 현장 시험 : "갑"이 인증한 자재라 할지라도 납품 시 또는 시공 중
- 유해한 냄새가 나는 등, 문제가 있다고 의심되는 경우 품질시험요원은 관련부서에
- 통보하고 적합한 자재인지 확인하여야 한다.
- 공사현장 반입 전 검사
☞ 샘플채취는 발주처 입회하에 무작위 방식으로 실시하여야 한다.
☞ 원소재 또는 생산라인 상의 자재에 대해 검증시험을 의뢰하고, PM부서에 결과를
☞ 통보하여야 한다.
☞ 샘플 채취 수량 및 시험항목은 다음과 같다.
|  |  | 구분 |  | LOT | 샘플채취 | 시험항목
|  |  | 원자재 | HPL | 1,000매 | 1매 | 데시데이터법
|  |  |  | 합판 | 1,000매 | 1매
|  |  | 완제품 | 강마루 | 2,000㎡ | 1박스 | 데시게이터 + 소형챔버법
- 샘플채취 절차
☞ "을"은 시험대상 원자재가 준비되면 "갑"에게 샘플채취 가능여부를 사전에 통보한다.
☞ 샘플 채취는 "갑"의 입회 하에 실시하며, 채취된 샘플은 식별이 가능하도록 마킹을 실
☞ 시한 후 시험 규격에 맞는 치수로 시험편을 재단하여야 한다.
☞ 원자재의 경우 데시게이터법에 따라 시험을 실시하고, KOLAS인증시험 기관에서
☞ KOLAS 성적서 받을 수 있도록 의뢰시험 실시하여야 한다.
☞ 완제품은 데시게이터법에 따른 시험과 소형챔버법에 따른 시험을 모두 실시하여야한다.
☞ 한다.
- 부적합 발생 시 조치
☞ 공사 현장 반입 전 검사에서 부적합 발생 시 해당 LOT 제품은 모두 반출하고, 1회에
☞ 한하여 다시 샘플을 채취한 후 재시험을 실시하여야 한다.
☞ 재시험에서도 부적합 판정 시 다음 조치를 적용 한다.
(a) 향후 1년간 본 공사관련 입찰 참여를 제한 한다.
(b) 해당 자재의 납품 계약을 해지하거나 본 공사 관련 계약을 취소할 수 있다.
- 공사현장 반입 후 검사
☞ 공사현장 반입 후 자재에 대하여 제품 상태, 규격, 수량 및 승인 자재와의 일치
☞ 여부를 확인하여야 한다.
☞ 반입된 자재는 포장 상태, 파손 여부 및 제조 LOT가 공장 점검 시 샘플 채취한
☞ 자재와 동일한지 확인하여야 한다.
☞ 반입된 강마루 자재 중 무작위로 샘플을 채취한 후, 간이 침지박리 시험을 실시
☞ 하여야 한다.
☞ 간이 침지박리 시험은 현장 관리 직원이 실시하며 시험 방법은 다음과 같다.
(a) 강마루 폭을 기준으로 정사각형이 되도록 강마루를 절단
(b) 시편을 끊는 물에서 투입 후 2시간 가열
(c) 2시간 이후 HPL 탈락여부, 합판 접착층 박리여부 확인
(d) HPL탈락 및 합판 접착층 박리 시 외주구매팀, 품질기술팀, PM부서에 공유한다.
☞ 반입된 강마루 자재 중 무작위로 샘플을 채취하여 조립시험을 실시하여야 한다.
☞ 조립 시험은 현장 관리 직원이 실시하며 시험 방법은 다음과 같다.
(a) 강마루 본물량 입고 시 무작위로 강마루 샘플 14장 채취
(b) 채취한 강마루 조립시험 실시
(c) 조립이 원활하게 이루어지지 않거나, 조립 후 들뜸이 발생되면 전량 반출조치
(4) 하자보수 및 청소 시 유의점
- 하자보수 시 친환경 자재와 동일한 자재로 시공하여야 한다.
- 청소 등을 할 경우, 신너 등 용제류의 유해한 자재의 사용을 자제하며, 사용 후 반드시
- 환기 관리를 철저히하여야 한다.
- 단위세대 내 액상자재류(신너, 페인트, 코킹 등)에 대한 관리를 철저히하여야 한다.
- 단위세대 내 청소, 보수용 자재 및 보양용 자재의 접착제 관리도 철저히하여야 한다.
4) 제출서류
(1) "을"은 현장 시공 전, 아래의 친환경자재에 대한 기술자료를 취합하여 "갑"에게
(1) 제출하여야 한다.
- MSDS(Material Safety Data Sheet 물질보건안전자료)
- 친환경 자재 시공에 대한 품질보증서약서("을" → "갑")
- 친환경 자재 납품에 대한 품질보증서약서(자재업체 → "을" → "갑")
(2) "을"이 자재 제조사로부터 접수받아 제출
- 녹색건축 인증에 필요한 인증서
☞ 환경성 선언제품으로 환경성적표지 인증서(저탄소 인증)
☞ 친환경자재 환경표지 인증서
☞ 인증사유 : 유해물질저감, 자원순환성향상, 실내공기오염저감
☞ 공인시험기관 성적서 제출 : KS 시험성적서, 유해물질 저감 인증 성적서
☞ 기준 : “7일후 TVOC 방출량 0.10mg/㎡·h이하, HCHO 0.015mg/㎡·h이하
(단, 실란트의 경우 0.1mg/m·h이하, HCHO 방출량 0.01mg/m·h이하)

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :