## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 방화문공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (방화문공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 도어록, 도어클로저, 도어스토퍼
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 장비 일체[M/H 적용제품 기준]
2) 도서 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
3) 샘플세대 현관방화문 설치 포함 (입주 전 재시공 포함)
4) 각종 방화문 자재 하차, 운반 및 관리
5) 각종 창호철물 설치(도어록, 도어클로저, 도어스토퍼 등)
6) 각종 방화문 시공 부위 보양 및 해체
(1) 입주자 사전점검 전 보양비닐, 보양지 제거 및 문짝 청소
(2) 단위세대 호수 사인물 시공부위 보양지 타공
7) 매립형 방화문 설치
8) 각종 방화문 실측 및 Shop Dwg. 작성/제출
9) 모든 지입자재에 대하여 관련 법규에 의한 외부공인기관 시험의뢰 실시
10) 옥상 방화문의 자동개폐장치 및 계단실 방화문의 자동폐쇄장치 설치 타공부 전선 인출
11) 건축법 제52조의5(건축자재등의 품질인정)
13) 건축법 시행령 제63조의2(품질인정 대상 건축자재 등) 방화문 , 자동셔터
(1) 품질인정제도 도입(21.08.07)에 의한 품질인정서 제출
- "갑"의 기준 충족 적합한 제품에 대한 품질인정서 제출
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을
(15) 공유하여야 한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(21) 건설용 리프트 운행 계획을 감안하여 견적하여야 하며, 자재 양중계획을 "갑"에게 제출
( 18) 후 협의하여 사용하여야 한다.
(22) 방화문 성능시험
- 시험성적서와 관계없이 당 현장 최초 반입되는 제품에 대해서 임의 선정하여 테스트 후
- 결과값을 만족 하는 경우에 설치하여야 한다. 또한, 관련 시험준비 및 납품된 제품의
- 품질 확인을 위한 자재 추가분에 대한 내역은 각 해당 내역에 포함 견적하여야 한다.
- 단위세대 : 단열, 결로, 기밀, 방화 및 문세트 성능시험 각 1회
- 계단실 : 방화 및 문세트 성능시험 1회
- 기타(부속동 잡도어) :방화 및 문세트 성능시험 1회
- 현장 반입 제품에 대한 품질 확인 : 300개소당 1개 실시
☞ 절단은 감리 및 현장담당기사 입회하에 "을"에서 절단하여야 함
- 방화문 성능 관련 법규(고시)
☞ 내화 및 차연, 차열성능 : 건축물의 피난,방화구조 등의 기준에 관한 규칙
☞ 내화 및 차연, 차열성능 : 자동방화셔터 및 방화문의 기준
☞ 문세트 시험 : KS F 3109 문세트 시험
☞ 내화시험 : KS F 2268-1 방화문의 내화 시험 방법
☞ 차연성능 : KS F 2846 방화문의 차연 시험 방법
☞ 열관류율, 기밀성능 : 친환경 주택의 건설기준 및 성능
☞ 결로방지(TDR값) 성능 : 공동주택 결로방지를 위한 설계기준 (500세대 이상)
☞ 범죄예방 건축기준 : 출입문의 침입 방어 성능기준(KS F 2637, KS F 2638)
☞ 시험성적서상 모든 구성품(재질 및 규격, 제조업체)과 납품하는 자재와는 동일
☞ 하여야 한다.
※ 자재승인을 위한 시험성적서는 현장 반입 제품과 동일한 제품의 시험성적서를
※ 제출하여야 한며, 반드시 현장명이 명기되어야 한다. (소방준공검사 6개월 이전)
- 방화문 최소 시공 사양 (동등 성능 이상 제품 사용)
|  | 구 분 |  | 세대 현관문 | 공용 FSD(단열) | 공용 FSD(비단열) | 비 고
|  | 문 짝 | 골부 보강 | 상.하, 좌.우 보강 | 상.하, 좌.우 보강 | 상.하, 좌.우 보강
|  |  | 충 진 재 | 미네랄울 | 미네랄울 또는 난연허니컴 | 미네랄울 또는 난연허니컴
|  |  | 접 착 제 | 난연 이상 | 난연 이상 | 난연 이상
|  | 문 틀 | 사 춤 | 미네랄울 또는 글라스울
|  | 가 스 켓 |  | 난연 이상 | 난연 이상 | 난연 이상
|  | 방 화 핀 | 정 첩 식 | 1개이상 | 1개이상 | 1개이상 | 세대현관
|  |  | 피봇힌지 | 2개이상 | 2개이상 | 2개이상 | 기타
☞ 상기 사양이 법적 기준 미달시 방화문 성능시험 기준치 충족 조건으로 상향하여
☞ 견적하여야 한다. 법적 성능시험 기준치 미충족에 따른 손실 부담은 "을"이 지며
☞ "을"은 "갑"에게 비용을 청구할 수 없다.
☞ 방화문 성능시험 미충족 제품 임의 반입, 시공에 따른 법적 분쟁 발생시 민,형사상
☞ 책임은 "을"에게 있음을 인지 시공하여야 한다.
※ 방화문 성능 시험 항목 : 내화시험, 차연시험, 기밀시험, 단열시험, 비틀림강도,
※ 내충격성, 개폐력
(23) 도어록 및 자동폐쇄장치 타공을 감안하여 방화문 품질인정제도가 시행됨에 따라
(23) 인정기관(한국건설기술연구원)에서 공장 품질관리 상태, 자재성능시험 결과를
(23) 확인하여 발급된 인정서를 득한 제품으로 반입, 시공하여야 한다.
- 방화문 (방화문 인정제도 : 건축자재등 품질 인정서 적용 사항)
☞ 장애인 동선 해당 부위 방화문은 (주동 지하층 ~ 1층 홀 출입구 등) 방화문 손잡이
☞ 높이 800~900 적용 인정제품 시공 필요
☞ 공용부 방화문은 세대 현관문 자석 감지기 홀, 자동폐쇄장치 홀 적용 인정제품
☞ 시공 필요
(24) 제연실험시 1층 매립방화문 제어(시건)에 주의하여야 하며, 적합결과가 나올 수 있도록
(24) 적극 협조하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 단위세대 방화문은 반드시 "갑"의 모델하우스(철거 시, E모델하우스 http://lynn.co.kr 열람)
(1) 설치품과 동일한 제품을 납품 및 설치하여야 한다.
(1) 상세첨부도면을 참조하고, 방범을 위한 문짝 테두리 보강 및 손잡이, 반대편
(1) 고정장치를 시공하여야 한다.
(2) 하드웨어, 유리, 마감 등 본 공사에 부착되는 모든 자재들과 마감은 모델하우스 및 도면과
(2) 동일하여야 하고, 동일한 제품의 단종 등으로 인한 조달불가 시에는 "갑"과 협의 하여
(2) 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다. 또한, 이와 관련해 해당관청 및 입주자들의 이의
(2) 제기가 있을 시 "을"은 적극 대처하여 준공 및 입주에 문제가 없도록 조치하여야 한다.
(3) 문틀의 수직, 수평을 철저히 관리하고 시공오차가 3MM이상 발생시 재시공하고
( 3) 비용일체를 "을"에서 부담하여야 한다.
(4) 모든 방화문의 문틀은 냉간압연강판으로 1.6T 이상의 제품을 사용하며, 하부틀은 1.5T
(4) SUS판을 시공하여야 한다.
(5) 우기시 자재에 비가 맞지 않도록 외부 및 주차장 자재 적재시 포장 보양하여야 하며,
(5) 해안가 현장의 경우 SUS판 녹막이 발생에 유의하고 근본적인 해결책을 제시하여야 한다.
(6) 녹발생시 재시공에 대한 비용일체를 "을"에서 부담하여야 한다.
(7) 문짝은 양면 0.8MM이상의 칼라강판을 사용하며, 완제품(녹막이칠, 본도장 포함)을
(8) 생산 반입하여 현장에서 설치하여야 한다.(FSD 및 SD 기준에 적합하게 제작)
(8) 문짝 내부의 보강재(보강판 1.6T이상)는 부착물의 규격에 맞추어 정확한 위치에
(8) 고정할 수 있도록 하며, 제작도에 명기하여 제출하여야 한다.
(9) 문짝의 도장은 제작공장에서 녹막이 도료(KS M-6030)를 1회 바르며, 마감 색상은 "갑"이
(9) 지정하는 색상으로 한다.
(10) 철문의 폭, 높이의 허용치는 ±1.5mm로 하고, 맞은편 상호간 길이도 ±1.5mm 이하로
(10) 하여야 한다.
(11) 문짝 및 문틀의 재질은 아래와 같다.
- 문짝은 완제품(녹막이칠, 본도장 포함) 생산 반입, 스테인레스 몰딩
- 문틀 철부조합도장은 도장공사 시공
- 단위세대 방화문(하부스텐실 : 빗각)
☞ 문짝 : 메탈릭칼라강판(조립방식 2판 절곡형)
☞ 문틀 : 냉간압연강판 + 철부조합도장(도장공사 시공분)
- 공용방화문(하부스텐실 : 직각&빗각)
☞ 문짝 : 분체도장
☞ 문틀 : 냉간압연강판 + 철부조합도장(도장공사 시공분)
- 실외기실 방화문 + 부속동 방화문 및 철제문
☞ 문짝 : 분체도장 + 별도 지정마감(문양 있을경우 칼라시트 제작)
☞ 문틀 : 냉간압연강판 + 철부조합도장(도장공사 시공분)
(12) 문틀, 문짝, 앵커(녹막이칠), 도어체크 등 부속자재 시공, 보양 포함 견적하여야 한다.
(13) 잡도어 문틀 폼 사춤시 지정된 장소에서 실시하고 사춤 후 깨끗하게 정리하여야 한다.
(14) 모든 문틀(4면 전체 시공)에는 난연(방화용)가스켓을 설치할 수 있도록 홈을 설치하여야
(14) 하며, 시공 전 "갑"에게 샘플을 제출하여 승인을 득한 후 시공하여야 한다.
- 가스켓의 색상은 방화문 색상과 동일한 색상으로 시공함을 원칙으로 한다.
- 현관방화문/공용 FSD : 난연(방화용) 가스켓 설치
- 공용SD : 원형 고무 가스켓 설치
(15) 프레임 시공시 보강 앵카는 상부 2개소, 좌.우측면 각 3개소, 하부 2개소를 시공하며,
(15) 녹막이를 포함하여야 한다.
- 앵커매립시 골조 파손에 주의하며, 파손시 몰탈로 보수하여야 한다.
- 용접으로 인한 단열재 손상에 주의하며, 손상시 단열재를 재보수하여야 한다.
(16) 후속 공종에 의해 공사진행 상 발생할 훼손에 대비하여 적극적인 보양조치가 필요하며,
(16) 보양 미흡에 따른 파손은 "을"이 책임지고 보수 및 재시공하여야 한다.
(17) 문짝 시공시 디지털 도어록 업체 및 "갑"과 협의 후 보강, 타공 계획을 수립하여야 하며
(17) 이에 해당하는 비용은 견적에 포함하여야 한다.
(18) 2도어인 방화문은 오르내리꽂이쇠 2개소의 자재 및 시공을 포함 견적하여야 한다.
(19) 양개도어 방화문 최대크기에 대한 품질인정서, 시험성적서를 제출하여야 한다.
(20) 방화문 스텐실은 보양철판을 시공하여 납품하여야 하며, 지속적으로 유지보수 관리
(20) 하여야 한다. 특히 세대현관 하부실은 작업동선이므로 견고하게 보양하고 준공 전
(20) 파손분은 전면 교체하여야 한다.
- 보양판을 하부씰 홈부위에 나사로 고정하는 방식으로 설치하여 관리
- 보수 시 방화문 하부씰과 접촉되는 바닥 타일 줄눈을 제거한 후 간섭부를 절단하고,
- 하자보수용 하부씰을 덮어 시공 (코킹 및 타일 줄눈 재시공 포함)
☞ 절단 가공 발생 시, 단부의 날카로운 부위 발생 여부 확인 후 마감 처리하여야 한다.
(21) 현관문틀 방범 센서 타공, 제연설비 측정을 위한 차압 측정공의 타공 및 시공을 포함
(21) 견적하여야 한다.
- 공장에서 홀 가공하여 현장 반입, 홀 위치는 "갑"에게 요청 및 승인
(22) 모든 방화문의 크기는 발주전 100% 실측하여야 하며, 실측 치수를 기준으로 "갑"과
(22) 협의 후 발주하여야 한다.
(23) 단위세대 방화문 보강핀 시공을 포함 견적하여야 한다.
(24) 모든 방화문짝 반입시 모서리 보호대를 시공하여 반입하며, 이를 포함 견적하여야 한다.
(25) 단위세대 현관 방화문틀의 폭은 120MM임을 감안하여 견적하여야 한다.
(26) 단위세대 현관 방화문의 단열성능은 설계도서에 명기된 적용 열관류값 이하로 하여야
(26) 하며, 고효율 인정을 받은 고기밀성(1등급)으로 시공하여야 한다.
- 아파트 : 단위세대 현관문 적용 열관류값 이하, 기밀성 1등급 이상 확보하며 단열 및
- 기밀성능 시험성적서 "갑"에게 제출
(27) 오토힌지 사용시에는 제연설비 작동 간 기준압력(40~60Pa)에 견디는 제품이어야 한다.
(28) 플래그 힌지 시공 기준은 아래와 같이 하여야 한다.
- 문짝 높이가 1,500MM이하일 때 2개소
- 문짝 높이가 1,500MM초과 ~ 2,200MM이하 3개소
- 문짝 높이가 2,200MM초과 ~ 3,000MM이하 4개소
- 문짝 높이가 3,000MM초과일 경우 문짝 높이 300MM 초과마다 1개소씩 추가
(29) 품질시험(외부의뢰시험)이 장시간(6개월) 소요되는 점을 감안하여 현장 반입자재
(29) 일부를 생산하여 품질시험을 실시할 수 있도록 준비하여야 하며, 품질시험에 합격한
(29) 제품과 동일한 제품으로 현장 시공하여야 한다.
(30) 방화문짝 보양은 양면 필름보양, 전면부는 문짝시공 후 골판지 보양하여야 한다.
(31) 주동 및 아파트 PIT 방화문 점검구는 1m² 이하의 갑종 방화문("갑"의 기준 확인 필요)
(31) 으로 제작하고 볼팅처리 및 컵핸들 잠금장치 시공을 포함하여 견적하여야 한다.
- 개폐가 가능한 경첩타입에 볼트는 녹이 발생하지 않도록 SUS로 제작하여야 하며,
- 볼팅 처리시 와셔 시공을 포함하여 견적하여야 한다.
(32) 부속동, 공용부위(지하주차장 및 계단실) 방화문짝 색상은 당현장 그래픽 계획에 따라
(32) 색상이 조정될 수 있으므로, "갑"과 협의 후 반영하여 견적하여야 한다.
(33) 방화문의 자동개폐장치, 계단실 방화문의 자동폐쇄 장치 설치를 위한 문틀 타공 및 전선
(33) 인출 작업을 포함 견적하여야 한다.
(34) 방화문의 벽체간섭부위 발생시 도어스토퍼 시공을 포함 견적하여야 한다.
(35) 제품 제작상세도를 "갑"에게 제출하여야 하며, 제품 제작상세도에는 주요자재의 세부
(37) 사항을 반드시 명기하여야 한다. (품질인정서, 시험성적서 포함)
- 가스켓 : 재질, 형상 및 규격, 제조사, 모델명(난연(방화용)가스켓 사용)
- 문짝
☞ 철판의 재질/규격/제조사, 보강판(도어락, 도어클로저)의 재질/규격/제조사/접착재
☞ 재질 및 방법
☞ 골구 보강철물의 형태/규격/설치위치/제조사
※ 위치에 따라 보강철물 적용 방법이 다를 경우 해당부위 상세 모두 표기
☞ 단열재는 KSF2271(가스유해성)의 적합 제품
☞ 충전재의 종류(규격)/밀도/제조사 : 미네랄울, 그라스울 등
☞ 차압측정공의 종류/형태/모델명/제조사
- 문틀
☞ 철판의 재질/규격/제조사(하부씰 포함)
☞ 충전재의 종류/밀도/제조사
☞ 하부씰의 형상이 평평한 형태는 적용 금지(차연성능 미달)
- 문짝 접착제
☞ 접착제의 종류/제조사/1세트 투입량 (난연성접착제, 불연무기질접착제)
☞ 접착제는 KSF2271(가스유행성)의 적합 제품이어야 함.
- 문짝 디자인(세대 현관문)
☞ 쪽판 사용 여부(맞댄이음)/도장 종류(제조사) : 쪽판 맞댄이음 금지
☞ 문짝은 도장 후 시험을 원칙으로 한다.
- 방화핀의 재질/형상 및 규격/시공위치/제조사
- 리벳 및 용접부위의 적용위치/시공횟수(간격)
- 힌지의 타입/형상 및 규격/모델명/제조사
- 도어클로우져의 타입/형상 및 규격/모델명/제조사
- 도어락의 재질(래치볼트 등)/모델명/제조사
☞ 래치볼트의 재질은 스텐레스, 강철을 적용하여야 함. (아연, 알루미늄 불가)
(36) 아파트 공용부위 방화문 제작시 문짝과 문틀에 유격 발생 및 개폐문제가 발생하지
(36) 않도록 하며, 차압시험에 문제가 없도록하여야 한다.
(37) 멀리온과 윗인방은 창호에 1.0MM 두께의 냉연강판으로 가공하여 실시하며, 모든
(37) 프레임에 설치하는 멀리온과 윗인방은 맞댐용접으로 시공하여야 한다.
- 필로티층 계단실 방화문의 경우 윗인방 시공을 감안하여 견적하여야 한다.
(38) 방화문 제작과 설치, 입주시까지의 보양/관리를 위한 일체의 자재 및 작업에 소요되는
(38) 공구와 잡자재,노임,운임,기타경비 등을 포함한 단가로 견적하여야 한다.
(38) 또한, 입주시까지의 사후관리를 위한 작업요원을 배치하고 주요자재를 확보하여 현장
(38) 인계를 하여야 하며, 이의 따른 비용을 포함하여 견적하여야 한다.
- 키는 키홀더에 인식표를 부착후 별도 기성품 키박스에 걸어 납품하는 조건
(39) 문틀 설치시 마감치수는 "갑"의 승인을 득하여 적용하여야 한다.
(40) 방화문 스텐실에는 하부 보강틀을 시공하여야 하며, 뒤틀림이 발생하지 않도록 보강을
(40) 하여야 한다. (보강틀 피스고정형으로 제작)
(41) 내화성능 시험시 도어락 등 부자재의 방화성능 미달에 따른 시험 불합격이 발생하지
(41) 않도록 시험의뢰 전 부자재의 방화성능을 사전 검토하여야 하며, 검토 부재에 따른
(41) 재시험의뢰 비용은 "을"이 책임지고 처리하여야 한다.
(42) 방화문 시공시 바닥벽 수직, 수평 상태 및 기준먹을 확인하여 정밀시공을 하여야 한다.
(43) 문짝 및 문틀은 운반 및 보관시 변형이 발생하지 않도록 관리하여야 하며, 불량품
(43) 시공에 따른 재시공 비용은 "을"이 책임지고 처리하여야 한다.
(44) 단위세대 현관 방화문은 프레임을 통한 열교로 인해 세대 내 결로가 발생하지 않도록
(44) 단열바 형태의 제품으로 제안하여 "갑"의 승인을 득하여야 하며, 이에 대한 비용을 포함
(44) 견적하여야 한다.
(45) 1층, 지하층등의 매립형 도어는 수량은 견적수량에 포함임을 인지하고 견적하여야 한다.
(46) 제연테스트 전 방화문의 가스켓은 100% 설치하여야 한다.
(47) 당 현장은 범죄예방 세대현관문으로 침입방어성능을 갖춘 제품과 도어 체인 시공
(47) 포함임을 인지하고 견적하여야 한다.
- 출입문의 침입 방어 성능기준은 다음과 같다. ([범죄예방 건축기준 고시] 참조)
- 세대 현관문은 '별표1 제2호'의 기준에 적합한 침입 방어 성능을 갖춘 제품과
- 도어체인을 설치하되, 우유투입구 등 외부 침입에 이용될 수 있는 장치의 설치는
- 금지하여야 한다.
- [별표1] 건축물 창호의 침입방어 성능기준
☞ 창문의 침입 방어 성능기준은 다음과 같다.
※ KSF 2637(문, 창, 셔터의 침입저항 시험 방법 –동하중 재하시험)에 따라 강성체
※ 충격원을 165mm, 연질체 충격원을 800mm 높이에서 낙하하여, 시험체가 완전히
※ 열리거나, 10mm 이상의 공간이 발생하지 않아야 하고, 시험체의 부품 또는
※ 잠금장치가 분리되지 않도록 하여야 한다.
※ KSF 2638(문, 창, 셔터의 침입저항 시험 방법 –정하중 재하시험)에 따라 하중점
※ F1(3kN으로 재하)는 변형량 10mm 이하, 하중점 F2(3kN으로 재하) 변형량 20mm
※ 이하,하중점 F3(3kN으로 재하)는 변형량 10mm 이하 이여야 한다.
(48) 공용부에 설치되는 철재 출입문의 도어락은 핸들형, 레버형 모두 시공 가능하게
(48) 타공하여야 한다. 또한, 방화문틀과 도어록 이격 현상이 발생하지 않도록 제작하며
(48) 이격시 스트라이커 별도 제작 설치하여야 한다.
(49) 단위세대 현관문은 디지털 도어락에 맞게 타공을 하여야하며, 타공위치 불량에 따른
(49) 도어락 잠금 하자 발생시 "을"이 책임지고 문짝 교체하여 보수 조치하여야 한다.
- 디지털도어락용 스트라이커 사용
(50) 원인이 불분명한 하자(문짝 찍힘 하자 포함)에 대해서는 "을"에서 책임처리하고,
(50) 방화문짝 생산 전 문짝 칼라와 동일한 샘플자재(페인트)를 충분히 확보하여 하자처리시
(50) 활용하고, 남은 자재는 "갑"에 이관하여 보관토록 하여야 한다.
(51) 방화문 외 도면에 특기가 없는 철제도어의 두께는 아래표와 같이 규격으로 견적
(51) 하여야 한다.

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :
|  | 2) 지하층 및 1층 매립도어 시공(사진참조)_레버형 손잡이 시공시 충격완충재 설치 포함 | 해당현장 반영 필요