## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입)
■ 공종명 : 샤워부스,욕실장,방습거울 공사
- 목 차 -
Ⅰ. 공사개요
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (중문공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 용전, 용수
1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
2) 도서(실시, 특화) 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
- 욕실장 제작 및 설치: 내부 바스켓 포함, 가이드바 포함, 내부콘센트 포함,
BODY는 PS재질 기준(도면 참고)
- 아파트 및 부속동 샤워부스, 욕실가구, 수건장, 은경 시공
3) 각종 자재의 하차, 야적 및 현장 내 소운반 (하차 장비비 포함)
4) 작업장 청소 및 정리, 잉여자재 뒷정리 및 지정장소 소운반
5) 보양 및 해체("갑"의 보양기준 준수, 시공 전 "갑"에 확인 요청)
6) 샤워부스, 욕실가구, 수건장, 은경 설치를 위한 코킹 시공 (이질재 접합부위 코킹)
7) 선시공 세대(세대수 "갑"담당자 확인) 시공
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- (친환경 등급은 E0 이상 합판자재 사용)
- (KS L 2002 강화유리 테스트 기준 통과한 제품 사용)
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
- 제품은 인테리어도서 및 마감재리스트 사양(크기, 색상, 재질, 두께 등)과 동일하여야 한다.
- 현장 내 자재 입고 시 "을"은 선시공 세대의 시공 자재와 동일한 자재인지, 표면 색상 및
질감 등을 검수한 후 자재의 적격 여부에 대한 확인서를 "갑"에게 반드시 제출하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담하여야 하고,
(10) 공종 간 작업 중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생 시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유
(15) 하여야 한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(21) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(22) 모든 장비 투입시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
2) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) "을"은 규격별 SAMPLE, SHOP DWG을 사전에 "갑"에게 제출하여 승인을 득한 후 시공
(5) 하여야 한다.
(3) 시공중 또는 자재운반시 기시공되어 있는 내외부 시설이 손상되지 않도록 주의하며,
(6) 보양이 필요한 곳은 사전조치를 취하여야 한다.
(4) 도어 거울 및 독립 은경은 반드시 KS제품을 사용하며, 후면 Sheet를 부착하여야 한다.
(7) (욕실장 DOOR 거울: 3T, 수건장 DOOR 거울: 3T, 은경: 5T)
(5) 하드웨어, 유리, 마감 등 본 공사에 부착되는 모든 자재들과 마감 등은 인테리어도면 및
(7) 마감재리스트와 동일하여야 하고 동일한 제품의 단종 등으로 인한 조달불가 시에는 "갑"과
(7) 협의하여야 한다. (동등 이상의 품질)
(6) 고정앙카 시공 시 방수부분은 선 조치 후 시공하여야 한다. (드릴구멍 청소 후 코킹처리 등)
가. 샤워부스 공사
(1) 샤워부스 고정 시 출입문의 무게를 버틸 수 있는 구조로 시공상세도를 작성하여 사전에
(7) "갑"과 협의하여야 한다.
(2) 샤워부스 주위 코킹은 KCC 바이오코킹(칼라는 현장에서 지정) 동등 재질 이상으로 한다.
(3) 샤워부스 출입문의 하부는 이격을 유지하여 발등에 찍힐 우려가 없도록 이격거리를
(7) "갑"과 협의하여야 한다.
나. 욕실장 공사
(1) 욕실 상부장 시공시 PS걸이 하지작업을 실시하며, 하부장 및 각종 타공부위는 "갑" 협의 후
(7) 정밀하게 시공하여야 한다.
(2) 젠다이 상부에 설치하는 상부장은 뒷판을 내려 ‘석재+타일’ 조인트가 보이지 않게 하며
(7) 코킹 시공을 하여야 한다.
(3) 욕실장 은경은 물기 침입 등으로 변색이 되지 않는 제품으로 하고 은경 시공부는 욕실장의
(7) 필름 색상 및 종류를 "갑"의 확인 후 시공하여야 한다.
(4) 알루미늄 문짝의 코너 이음 부분은 자체 장착된 보호대를 시공한다.
(5) 욕실장 조립은 피스조립을 원칙으로 하며 수건함 전면 몰딩은 PS+전사지로 시공하여야 한다.
(6) 알루미늄 문짝의 코너 이음 부분은 자체 장착된 보호대를 시공한다.
(7) 모든욕실 상부장은 드라이어 바스켓, 2구 콘센트, 전선홀캡을 시공하여야 한다.
(7) (하부타공 및 드라이기 콘센트 전열 연결작업 시공 포함)
(8) 욕실 상부장은 도어댐퍼는 닫힘/열림 적용(4개), 샤워부스 상부 프레임 캡 적용하여야 한다.
다. 방습거울 공사
(1) 모든 거울(문짝 거울포함) 제작시 테두리에는 반드시 Edge Coating 처리
(7) (모서리면 부식방지 처리)를 하여야 한다. (엣지코킹 처리 확인서 제출)
(2) 모든 거울에는 산성세제 사용금지 관련 안내스티커 (자국없이 떼어낼 수 있는 방식)를
(7) 부착하여야 한다.
(3) 거울 후레임은 A/L 후레임 1mm 시공, 세면대 상부 은경은 코너캡 적용하여야 한다.
(7) 필름 색상 및 종류를 "갑"의 확인 후 시공하여야 한다.
(4) 모든 거울 및 유리는 반드시 국산 KS제품(KS L 2406)을 이용할 것이며 견적서에
(7) 제조사(대리점)을 별도로 명시하고 현장 반입시 증명서류를 제출하여야 한다.

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :
2) 세부스펙