## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 인조강화석공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (인조강화석공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
|  | 1) 지급자재 : 용전, 용수 | 열너비 : 9 (1,2열 2 / 11열 4)
|  | 1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체 | 행높이 : 25
|  | (1) 인조강화석, 시멘트, 모래, 본드 등 일체의 자재 | 문자크기 : 타이틀 13, 이외 11
|  | 2) 도서(실시, 특화) 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체 | 글꼴 : 굴림
|  | 3) 각종 자재의 하차, 야적 및 현장 내 소운반 (하차 장비비 포함) | 표시형식 : 일반
4) 현관 디딤판, 현관 챌판, 현관 걸레받이, 세면대 상판 (부속동 세면대 상판의 하지철물 포함),
4) 욕실 젠다이 및 후면판 등 구조틀 (철재 보강 포함), 화장대 상판
5) 어린이집, 노인정 현관 등 부속동의 디딤판, 챌판, 젠다이 인조대리석(시공, 자재포함)
6) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
(1) 강화석 표면 오염물질 청소 포함
7) 보양 및 해체("갑"의 보양기준 준수, 시공 전 "갑"에 확인 요청)
8) 동절기 공사 간 필요한 보양 및 열원 설치(자재, 인건비 포함)
9) 시공불량에 따른 재시공 및 관련 공정 재시공
10) 욕실 젠다이, 세면대 상판 및 화장대 상판 챌판 시공부위 코킹
11) 인테리어 도서 기준 각 평형별 욕실선반 옆면 마구리 노출부위 물갈기, 면귀 포함 시공
12) 현관팬트리 전 세대 무상제공 품목 따른 디딤판 측면 노출면 마감판 시공 포함 (중요)
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(13) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(14) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(15) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(16) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(17) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(18) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(19) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(20) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(21) 세대옵션 및 특화공사에 따른 시공물량의 증감이 있음을 인지하여야 한다.
(13) 공사물량 증감분은 정산(계약단가)하여 변경 계약을 실시한다.
(22) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(23) 모든 장비 투입시 작업계획서, 장비임대차 계약서(고소작업대 포함), 차량등록증,
(21) 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출하고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 타이어식: 대인,대물,자손,자차 비타이어식: 영업배상 책임 보험증권
(24) 장비 사용시 별도의 신호수를 지정하여 작업하여야 하며, 장비기사는 동일 작업수행
(22) 능력을 3년 이상의 자격을 갖춘 기사를 지정 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(25) 현장과 인접한 주거지, 학교단지 등 민원발생예상지를 대상으로 교통, 소음, 분진
(26) 민원방지 공사계획 수립 및 이행을 포함하여 견적하여야 한다.
(26) 건설용리프트는 코어별 설치되어 운행됨을 감안하여 견적하여야 하며, 자세한 설치부는
(30) "갑"과 사전에 확인하여야 한다.
(27) "갑"은 공장방문을 실시 하며, "을"은 "갑"의 요청자료 제출, 공장설비, 보유 원자재 현황,
(27) 생산공정 설명 등에 대하여 성실하게 임하여야 한다.
(28) "갑"의 라돈 측정방법 및 관리방안을 확인하고 라돈수치 기준초과시 해당 자재반출을
(27) 원칙으로 한다.
2) 공사일반사항
(1) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적하여야 한다.
(2) 설계도면(건축도면, 인테리어도면, 특화도면, 스펙북 등), 모델하우스 시공현황을
(2) 반드시 확인 후 견적하여야 한다.
(3) 작업부위에 대한 현장 실측 후 작성된 도면으로 "갑"과 협의하여 제작하여야 한다.
- "갑"과 미협의된 치수로 제작, 설치된 부분은 "을"이 책임지고 재시공하여야 한다.
(4) 계약내역에 명시되지 아니한 사항의 자재 및 시공은 인테리어 도면에 준하며, 재질에
(4) 따른 시공법과 규격은 반드시 인테리어 도면 및 마감재리스트 확인 후 견적하여야 한다.
(5) "을"은 재료의 배합방법 및 시공방법 등을 명기한 시공계획서를 사전에 "갑"에게 제출하여
(5) 승인을 득한 후 시공하여야 한다.
(6) 자재 운반, 시공 간 타공종 마감재 손상이 발생한 경우 "갑"에게 즉시 보고하여 조치 될 수
(6) 있도록 하여야 한다.
(7) 자재의 선정 및 검수
- 샘플자재를 "갑"의 상품개발팀에 제출하고 승인 받은 후 본 납품을 진행하여야 한다.
- 국내가공처 업체명, 사업자등록증, 공장등록증, 위치도, 아파트물량 가공실적 등이
- 명시되어 있는 자료를 제출하여야 한다.
☞ 모든 자재의 면치기 부위는 "갑"과 협의 후 시공하여야 한다.
(8) 인조강화석 가공
- 석재 가공은 "갑"에게 승인받은 시공도의 상세에 맞는 마감, 형태로 제작하여야 한다.
- 각 석재는 현장에서 절단이 필요하지 않도록 선 절단 후 반입하여야 한다.
☞ 부득이한 경우 "갑"의 승인하에 세대외부 지정된 장소에서 절단하여야 한다.
- 모든 모서리 가공은 설계도, 공작도에 의하고, 상세한 표시가 없는 부분은 임의시공
- 하지않고 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
- 절단, 천공은 다이아몬드 날, 촉 등의 전용공구를 사용하여 가공하여야 한다.
- 테두리는 도면에 별도 표기가 없는 경우, 상부 면귀 하부 직각을 기준으로 하되
- 구간별, 실별로 상이할 수 있으니 반드시 "갑"과 협의 후 본시공 하여야 한다.
- 전 평형의 현관 디딤판의 상호 맞댄 이음부는 디딤판 색상과 동일한 색상의 코킹으로
- 마감처리 하여야 한다.
(9) 인조강화석 색상 및 가공상태의 검사
- 시공도면과 제출된 샘플이 일치되는지를 검사하여야 한다.
- 승인된 도면과 치수가 일치되는지를 검사하여야 한다.
- 마감 마감상태 및 표면의 일정한 색상(이색 여부)과 청소상태를 검수하여야 한다.
☞ 1차 검수 : 공장, 2차 검수 : 현장
(10) 자재의 소운반 및 보관
- 자재의 운반시 파손이 발생되지 않도록 주의하여야 한다.
- 자재의 운반시 모서리 부분은 보호각대 등으로 보양을 하여 소운반하여야 한다.
- 석재를 들어올릴 경우 폭이 넓은 피대로 된 자재를 사용하고 강철 밧줄이나 오염된
- 밧줄은 사용을 금하여야 한다.
- 석재의 보관시 사람 및 장비의 통행이 많은 곳을 피하여 보관하여야 한다.
- 석재는 차량에서 하차 즉시 선별하여 각 시공 위치에 양중하여 보관하여야 한다.
- 각 위치에서 보관된 자재는 파손방지 및 청결 상태를 유지하기 위하여 방수 포장을
- 하여야 하며 통풍이 잘 되도록 보관한다.
- 외부노출 보관 자재의 경우 비닐 포장을 덮어 보관하여야 한다.
- 보관 부주의에 의한 분실 및 파손시 "을"이 책임지고 처리하여야 한다.
(11) 자재규격 및 사용위치 리스트를 작성하여 PALLET에 팻말을 걸어두어야 한다.
(12) 허용오차(M.I.A 기준)
- 수직 혹은 주어진 각도에 대해 매층 혹은 3M 높이에 최대 ± 1.5M/M 이하
- 수직 혹은 주어진 주어진 기울기에 대해 기둥간격 혹은 6M 길이에 최대 ± 1.5M/M 이하
- 석재 가공의 허용오차는 ± 1MM
- 석재 두께의 허용오차는 ± 0.5MM
- 석재 크기의 허용오차는 ± 0.5MM
- 각종상판용 석재는 5MM 정도 내밀기 시공(신발장, 세면대, 장식장 등)
(12) 부대시설 화장실의 세면대 상판은 그 하부에 강재틀을 선 작업 후 설치하여야 한다.
(13) 인조강화석의 설치
- 바닥습식공사 작업준비
☞ 시공 부위에 있는 철선, 목재, 못 등의 유해한 것은 파취하여 제거하고 파취부위는
☞ 시멘트 몰탈등으로 보수한다.
☞ 시공 부위 바닥에 붙어 있는 콘크리트 레이턴스, 몰탈찌거기 등 타공정 시공으로
☞ 인한 찌거기등은 주걱칼로 완전히 긁어내어 청소하여야 한다.
☞ 깔몰탈(Bed Mortar)은 오염되지 않은 깨끗한 물로 비벼야 하며 깔몰탈 시공시
☞ 고인물이 없어야 한다.
- 바닥습식공사 설치방법
☞ 청소한 바닥면에 시멘트풀을 두께 1mm정도 부어 그 상부에 시멘트와 모래의
☞ 용적비를 1:3으로 건비빔으로 하여 Bed Mortar를 깐다.
☞ Bed Mortar는 바닥 석재의 LEVEL이 유지되도록 충분히 깔고 석재를 놓은 후 마감
☞ LEVEL까지 단단하게 다져지도록 고무망치로 충분히 다진 후 석재를 걷어낸다.
☞ Bed Mortar 위에 2~3MM 시멘트 풀로 얇게 막을 입힌 후 걷어낸 석재를 제위치에
☞ 놓고 고무망치로 석재 표면을 두들기어 견고히 접착되도록 한다.
☞ BEDDING이 양생되면 지정된 줄눈재를 사용하여 줄눈넣기 작업을 행하며, 줄눈넣기
☞ 작업시 줄눈재로 인한 석재면의 오염을 방지하여야 한다.
☞ 바닥 설치 작업이 완료되면 석재 표면의 긁힘 및 파손, 오염 등에 대처하기 위하여
☞ 석재표면에 비닐 보양 후 보양포 등으로 보양하여야 한다.
(14) 작업완료 후 보양작업 및 출입통제를 철저히 하여 파손 등의 하자가 발생하지 않도록
(14) 하며, 관리부재로 인한 재시공은 "을"이 책임지고 처리하여야 한다.
- 바닥 : 1일 시공 구획마다 즉시 깨끗하게 청소한 후 0.1MM P.E필름을 20cm이상씩 겹쳐
- 바닥 : 2겹으로 깔고, 이음 부위를 폭 2CM이상의 비닐 테이프로 밀봉 후 보양포 등을
- 바닥 : 이용하여 보양하여야 한다.
- 바닥 : 디딤판 등의 보양에 있어서는 PVC골판 등을 이용하여 모서리 파손이 발생하지
- 바닥 : 않도록 조치하여야 한다.
- 벽 : 모서리는 플라스틱 성형재인 코너보양재 기성품을 이용하여 바닥으로부터
- 벽 : 1.5MM 높이까지 보양하여야 한다.
(15) 줄눈 시공
- 최소 3일 이상 양생 후 줄눈을 시공하여야 한다.
- 줄눈 작업 전 청소를 깨끗이 실시하고, 줄눈사이의 이물질을 완전히 제거하여야 한다.
- 줄눈의 재료는 "갑"의 승인을 득한 재료를 사용하여야 한다.
(16) 하중에 의한 파손이 우려되는 부위(욕실젠다이 석재부위 등)는 철물 보강을 포함
(16) 견적하여야 한다.
- SST 9T 하부보강 등 세부 보강법은 "갑"과 협의 후 진행
(17) 세면대 상판 석재의 부착부위는 에폭시 부착면이 노출되지 않도록 시공하여야 하며,
(17) 접착제 노출에 따른 하자접수시 "을"이 책임지고 처리하여야 한다.
(18) 인조강화석 상판의 하부 돌출 10MM부위의 그물망 제거 및 물갈기 후 입고시켜야 한다.
- 양쪽 마구리면도 동일 적용
(19) 석재와 석재, 석재와 이질재 등의 접합 부위는 틈이 발생하지 않도록 시공하여야 하고,
(19) 코킹작업을 포함 견적하여야 한다.
(20) 자재의 특성상 문양의 이형에 따른 민원이 발생할 수 있으므로, 시공 전 반드시 선별하여
(20) 유사문양 및 색상으로 구간별 시공될 수 있도록 해당 비용을 포함 견적하여야 한다.
(21) 현관 디딤판 상판의 하단 단부 20MM를 물갈기 실시 후 입고시켜야 한다.
(22) 젠다이 및 디딤판은 원판 시공을 하여야 하며, 접합 시공 필요시 사전에 반드시 "갑"의
(22) 승인을 득하여야 한다.
(23) 모든 시공부위에 실시한 보양지는 "갑"이 요청하는 시점에 제거하여 지정된 장소로
(23) 운반하여야 하며, 이에 발생되는 비용을 포함 견적하여야 한다.
(23) 욕실 젠다이는 구배 시공하여야 하며, 세부 사항은 "갑"과 협의 후 반영토록 한다.
(24) 현관 걸레받이는 일반가구 현관 펜트리 시공 후 진행하므로, 본시공 일정 외 추가로
(24) 투입될 수 있음을 반영 견적하여야 한다.
(25) 입주자 사전점검 전 현관 디딤판 스크래치 또는 파손 여부를 전세대 체크하여 보수
(25) 실시하며, 보수미비로 인한 입주자 민원이 발생하지 않도록 한다.
(26) 욕실 선반은 하부 젠다이 건식·골조 적용으로 하부 고정용 받침(쐐기) 시공을 포함하여
(25) 견적하여야 한다.

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :