## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 일반가구공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (일반가구공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 용전, 용수
1) 지입자재 : 기타 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
2) 도면 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
3) 각종 자재 하차, 소운반 및 관리
4) 잉여자재 뒷정리 및 반출
5) 각종 시공부위 보양 및 제거
6) 작업용 장비의 자체 조달 조건으로 장비비, 청소비 포함
7) 가구 조립 및 설치
8) 각종 SHOP DWG. 작성 및 제출 (작업 전 사전 승인 必)
9) 작업용 조명 및 전원은 지정 위치로부터 “을”이 직접 확보해야 하며, 자재는 직접
9) “을”이 반입하여 운용하여야 한다.
10) 화장대 서랍 하부(화장대 상판) 처짐 하자에 대한 보강 시공
11) 현장내 공정에 맞추어 인원 및 자재 투입
12) 부속동 방염공사 포함
13) 경비실 (옷장,서랍장,책상,의자 일체) 가구 포함
14) 선반, 바디, PB, MDF 4면, 컷팅부위 (현장 제단부위 포함) 엣지 처리 필수
14) 컷팅으로 마감 처리되지 않는 노출 부위 실리콘 코팅 적용
14) (병충해 방지 차원)
15) 엣지면이 판넬에 고정되는 심재(별도)시공 포함
16) 저층세대(0~0층) 천정고(H:2500)가 기준층(0~0 층 외) 천정고(H:2300)와
16) 상이함을 반영하여 견적
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 한다.
(2) 용전, 용수는 현장지급이며 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비,
(2) 인건비는 “을”이 포함한다.
(3) 관내지역 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시
(4) YELLOW CARD를 발급하여 경고누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서,
(6) 현장운영 계획표 등을 포함한 종합시공계획서 3부를 "갑"에게
(6) 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 모든 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 하고,(제품별로 KS가 있는 경우 반드시
(7) KS제품을 사용) 국가공인기관에서 작성한 시험성적서 및 자재공급원 승인요청서를
(7) “갑”에게 제출하여 승인을 득한 후 시공한다. 또한, 반입자재 중 의뢰시험이 필요한
(7) 자재에 대하여는 반입자재중 선정하여 의뢰 시험을 실시(관련업무 일체 포함)하고
(7) 관련비용은 현장 반입이 적합한 판정을 받은 시험에 한해서만 당사에서 부담한다.
(7) 각 재료는 “갑”이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰를 하여야
(7) 하며, 자재 불합격에 따른 재시공비용은 “을”이 부담하여야 한다. 또한, 시공완료 후
(7) 친환경인증과 관련하여 인증서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시
(7) 제출하여야 한다.
(7) 현장반입 시 2회(필요할 경우 3회 이상)에 걸쳐 무작위로 샘플을 선정하여 자재의
(7) 내구성과 품질확인을 위한 절단 등의 검사를 진행할 예정이며 이는 대형챔버시험과
(7) 별도로 진행한다.
(8) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함한다.
(8) 내역 및 특약사항과 상이하게 시공한 경우, 하도급업체에서 책임을 지고 재시공한다.
(8) 본 현장설명서에 기재되지 않은 사항은 도면 및 일반시방서에 준하여 적용한다.
(9) 작업종료 30분전에는 현장정리정돈을 철저히 하여 작업시 발생하는 모든 작업
(9) 부산물(폐기물 일체)은 “을”이 책임지고 지정된 장소까지 운반한다.
(9) 공종간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 정리하여야 한다.
(9) 만약 불이행 시 “갑”이 임의로 처리한 후 기성지불 시 정산 처리한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 청소하여야 한다.
(10) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 “을”이 부담한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포,
- 차광막 등
(11) 현장의 T/C, L/C설치는 당사에서 시행하며, 자재 하차 및 소운반은 협력사에서
(11) 부담한다.
- 소운반 및 손망실 책임은 "을"에서 부담한다.(지게차 비용 포함)
- 일부동 자재 운반시 스카이를 사용 할 수 있음을 인지하고 견적한다.
(12) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에
(12) 의거 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(13) 장비투입시 장비임대차 계약서, 차량등록증, 보험영수증, 기사면허증 사본을 제출
(13) 하고 “갑”의 승인을 득하여야 한다.
(13) (타이어식 : 대인, 대물, 자손, 자차 / 비타이어식 : 영업배상책임 보험증권)
(14) 철저한 안전관리로 사고 발생 금지 및 재하도급을 금지한다.
- 자재 반입, 반출, 하역 등 장비 사용 시 신호수 필히 배치
- 작업 시 충분한 작업 구역 확보 및 근로자 출입 금지
(15) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보한다.
(16) 협력사 대표이사는 매4개월마다 월간공정회의를 필히 참석하고 2회이상 미참석시
(16) 입찰배제토록 한다.
(17) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인후 기성작업 진행을 할 수 있도록한다.
(18) “을”은 공사완료 후 최종 기성청구전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로
(18) 하며, 정산세부 기준은 본 현장설명서(특약) 및 내역 기준에 근거하여 “갑”의
(18) 승인하에 최종 결정한다. 이에 대하여 “을”은 이의가 있는 경우 수량산출서 등
(18) “갑”이 요청하는 자료를 제출하여 “갑”의 검토를 받도록 한다.
(19) 현장내 사용되는 각종 기기 및 전선은 현장관리자의 승인을 득한 기기 및 전선을
(19) 사용하며 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용한다.
(20) 세대내부에 시공한 모든 완성된 제품에 대해서는 필히 견고한 제품을 사용하여
(20) 보양한다. (자재포함)
(21) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함한다.
(21) 모든 품목은 순수 시공물량으로 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 산출하여
(21) 견적시 반영하여야 한다. (유리 설치에 필요한 일체의 부자재 포함)
(22) 외국인 고용시 불법 외국인 근로자는 퇴출을 원칙으로 한다.
(23) 남은 자재에 대해서는 반드시 다음 층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고,
(23) 야적했던 부위는 청소를 깨끗이 실시한다. 청소 후 담당기사 확인을 받고 만약
(23) 미이행으로 인한 청소상태 불량시 후속 공종 청소까지 포함하여 실시한다.
(24) “을”의 귀책사유로 발생한 폐기물은 종류에 따라 반드시 분리수거 하여 “을”의
(24) 부담으로 폐기물업체를 통해 장외 반출하며, 미 시행시 기성에서 공제한다.
(24) 특히, 팔레트 등은 현장의 요구가 있을 경우 즉시 외부로 반출하여야 한다.
(25) 자재는 각 규격별 SAMPLE을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장반입시
(25) 담당자의 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관한다.
(26) 자재는 현장 반입시 담당자의 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하고, 현장
(26) 반입 후 하차, 운반, 보관, 보양 등은 “을”에서 부담하며, 햇빛과 비에 노출되지
(26) 않도록 보관하여야 한다. 관리 부실에 대한 재료비 손실은 정산 처리한다.
(27) 입주시까지의 사후관리를 위한 작업요원을 배치하고 주요 자재를 확보하여 현장
(27) 인계를 하여야 하며 이의 비용을 포함하여 견적한다. (계약물량의 1%)
(28) 친환경 자재(항목,규격,재질 등)는 현장과 사전 협의후 견적한다.
(28) 친환경 등급은 E0 이상이어야 하며, “건강친화형 주택 건설기준”에 준한 대형챔버
(28) 시험의 기준을 충족하여야 하며, 현장 반입 전 친환경등급 시험성적서를 현장에
(28) 제출하여 “갑”의 승인을 득하여야 한다.
- 현장에 반입되는 모든 가구재는 “유효자원재활용”을 위한 친환경인증 제품을
- 사용하여야 한다. [매우 중요]
(29) 자재 할증 및 LOSS, 공과잡비는 단가에 포함하여 견적한다.
(30) 견적 참조사항으로 반드시 모델하우스를 방문하여 물량 및 시공현황을 확인 후
(30) 견적에 임해야 하며, 옵션(입주자 선택사항) 수량의 변동 이외에 “갑”과 “을”
(30) 양자간 확인되지 아니한 물량의 증감은 없다.
(30) (모델하우스 철거시 e-모델하우스 열람)
(31) 전체 작업부위에 대한 현장 실측과 실측 후의 부위에 대한 도면협의를 거친 후에
(31) 제작함을 원칙으로 한다.
(32) 가구공사로 인한 타 공종 파손시에는 이에 대한 변상을 하여야 한다.
(33) 작업 단계별 승인을 득해야 하며 수정이 되는대로 다음 단계의 후속작업을 진행한다.
(34) “갑”의 공장방문은 회수에 관계없이 사전통보 또는 불시에 실시하며, “을”은 “갑”의
(34) 요청자료 제출, 공장설비 및 보유 원자재 확인, 생산공정 설명 등에 대하여
(34) 성실하게 임하여야 한다.
(35) 당 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입전 필히 현장사무실과 협의하여 자재
(35) 야적공간 확보후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입후 현장 여건에 따라 현장내
(35) 소운반 실시하여야 한다.
(36) 모든 장비 반입시 보험관련 서류 및 작업 계획서를 제출 후 신호수 배치하여
(36) 공사진행하여야 한다.
(37) 확장형공사 및 옵션공사에 따른 시공물량의 증감이 있음을 인지하여야 한다.
(37) 특화범위 및 입주자 확장형 및 옵션형 선택에 따라 물량이 증감될 수 있음을 인지하여야
(37) 하며, 공사물량 증감분은 정산하여 변경 계약을 실시한다.
(38) 자재 단위세대 소운반시 각 동 주출입구 및 세대현관 하부 씰 파손에 대비하여
(38) 별도 경사로를 설치하여 파손이 없도록 사전조치 후 운반 하도록 한다.
(39) 각종 외부점검을 대비하여 매월 특별인부를 투입하여 현장정리정돈을 실시한다.
(39) (매월 각 협력업체별 투입한 특별인부를 균등배분)
(40) 타일 방통 타설 전 특별인부를 투입하여 청소를 실시한다.
(40) (현관 및 시공 해당 부위, 협력업체별 투입한 특별인부 균등배분)
2) 공사일반사항
(1) 제외품목 : 화장대 상판(천연석, 인조석), 안방화장대 상부조명
(1) 설치품목 : 신발장내부 청소용품걸이, 우산걸이, 우산물받이, 각종 하드웨어, 조명 등
(1) 설치품목 : 제외품목 외 가구류 액세서리 일체 포함.
(2) 실시공물량에 변경이 있을시 계약단가로 변경계약을 시행한다. “을”은 이를 수인
(2) 하여야 하고 견적시 총액 견적이 아닌 명확한 단가 견적을 실시하여야 한다.
(3) 행위자가 불분명한 파손 부위에 대해서는 “을”이 교체 시공한다.
(4) 공사 착수 전 SAMPLE 및 SHOP DWG.을 제출 후 승인을 득하여야 한다.
(5) 시스템 선반(폴대+선반)은 제외한다. 단, 문짝 고정용으로 설치하는 보강틀은
(5) 가구공사에 포함한다.
(6) 작업 착수전 바탕면의 이물질 제거 및 기타 장애물 제거 등 청소상태를 담당
(6) 직원에게 승인을 득하여야 한다
(7) 하드웨어, 유리, 마감 등 본 공사에 부착되는 모든 자재들과 마감 등은 모델하우스
(7) 및 도면과 동일하여야 하고 동일한 제품의 단종 등으로 인한 조달불가 시에는 갑과의
(7) 협의 하에 동등이상의 품질이어야만 하며, 추후 이와 관련한 해당관청 및 입주자들의
(7) 이의 제기가 있을 시 을은 이에 대해 정상적인 준공과 입주에 문제가 없도록 이해를
(7) 시키고 품질을 증명해야 한다. 이에 대한 증명 및 설명의 부족으로 해당 관청이나
(7) 입주자들을 이해시키지 못할 경우에는 “을”은 지체없이 교체시공 등의 방법으로
(7) “갑”이 정한 기한 내에 준공 및 입주를 진행하는데 아무 문제가 없도록 조치한다.
(8) 문짝 자체에 정착되는 넥타이 걸이나 거울 등은 가구공사에 포함한다.
(9) 가구의 제작과 설치, 입주시까지의 보양/관리를 위한 일체의 자재 및 시공비를 포함한
(9) 단가로 견적한다.
(10) 견적서 제출시 지정 항목에 대하여 일위대가를 제출하여야 한다.
(11) 본납 전 현장 샘플세대(0세대)의 가구를 선시공하여야 하며, 입주전 문짝부분은
(11) 전면교체를 실시하고 잔손보기를 실시하여야 한다. (오염 및 파손시 “을”의 책임
(11) 으로 재시공하여야 한다)
(12) ITEM 변경분은 당초 계약된 일위대가를 기준으로 정산하는 조건이며, 공사완료 후
(12) 각 부재별, 구조물별 공사물량의 증감분을 정산하여 변경 계약을 진행한다.
(13) 신발장 하부 간접 조명 이외 조명기기는 가구공사에서 제외하되, 타공에 관한 사항은
(13) 당사 전기팀과 사전 협의 후 제작하여야 한다.(중요)
(14) 액세서리(손잡이, 정첩, 봉대 등)는 구매 거래명세서를 제출한다.
(14) (실시설계 내 규격 확인 必)
(15) 안방 서랍 및 침실가구 수납서랍의 하부는 별도 보강대를 설치하여 처짐에 대비한다.
(16) 문짝 도장처리는 몰딩 설치 후 최후 공정에 투입하되 각도를 최대한 살리고 양생시
(16) 발생하는 크랙이 있는 경우 전량 교체한다.
(17) 작업이 완료되면 설치상태에 대해 “갑”의 승인을 득하고, “갑”의 요청시 수정,
(17) 보완하여야 한다.
(18) 입주 후 제품 자체 결함 또는 시공상 결함으로 인한 사고 발생시 귀책여부 및
(18) 과실비율에 따라 협의하여 처리한다.
(19) 드레스룸, 현관창고 상부 가구 인방의 속틀, 마감 전체 포함 설치임을 인지하여
(19) 견적한다.
(20) 경로당, 어린이집, 경비실, 관리사무소, 근로자휴게실 등 부대복리시설에
(20) 설치되는 일반가구는 1식으로 견적하고, 당초 대비 일부 수량 및 규격 변경의
(20) 경우 별도의 정산은 없다.
(21) 입주 후 키불출 관리를 위한 보관가구(0,000칸 이상) 제작·설치를 포함하여 견적한다.
(22) 선반처짐 예방을 위하여 중간핀 시공을 하여야 한다.
(22) (시공계획 수립하여 사전 승인후 자재 발주 및 시공하여야함)
(23) 경로당, 어린이집, 경비실, 관리사무소, 근로자 휴게실 등 부대복리시설에
(23) 사용되는 자재는 (목재,합판,MDF,몰딩등)는 방염처리된 제품을 사용하며 도장 또는
(23) 래핑되는 부위는 마감전 목재면에 방염처리하여야 한다. (방염필증, 소방서 신고필증
(23) 및 관련사진 등 자료를 첨부하여 “갑”에게 제출하며, 이에 소요되는 비용일체는
(23) 견적에 포함하고 부적절한 자재 사용에 따른 재시공 비용은 “을”이 부담하여야
(23) 처리하여야 한다.
(24) 곰팡이 발생에 따른 하자발생이 가능하므로, 곰팡이 방지 대책을 세워 관리하여야
(24) 하며, 곰팡이 하자 발생시 “을”이 책임지고 하자처리하여야 한다.
(24) (하자보수가 불가능 할 경우 전체 교체 시공하여야 함)
(25) 붙박이장은 전세대 실측 후 휠라가 없이 엣지형태 마감일 경우 가변적 공간에도 적용
(25) 가능하도록 이형제품생산이나 마감개선 등 사전협의 후 제작한다
(26) 당 현장 가구 옵션 중 일부는 기본형, 고급형으로 이루어져 있으니, 옵션표 및
(26) 인테리어도서를 참조하여 오시공하지 않도록 한다.(필요시 현장담당자 확인 必)
(27) 작업에서 쓰이는 공도구는 사전 점검을 받은 것을 사용하여야 하며, 사용 시 감전,
(27) 베임 등 안전사고에 주의한다.
3) 검수, 납품
(1) 검수는 당사에서 임명한 검수원이 공장 또는 현장에서 행하며, 검수에 불합격된
(1) 제품은 즉시 장외로 반출한다.
(2) 현장에서 검수는 전량 시행하며, 각 세대에 설치 및 청소 완료 후 외관, 작동 및
(2) 기타 결함 유무 확인 후 합격으로 한다.
(3) 납품에 따른 부산물은(포장재료, 파렛트 등) 장외로 반출토록 하며, 검수에 따르는
(3) 비용은 납품자 부담으로 한다.
(4) 납품자는 가구의 운반에 필요한 제반 경비를 부담한다.
(5) 납품 후 제작 결함으로 인한 파손 혹은 변형에 대하여는 납품자가 보수 및 교체
(5) 하여야 하며, 교체로 인한 발생된 비용은 납품자가 부담하고, 그 기간은 계약시
(5) 명기된 기간으로 한다.
(6) 현장에 반입될 모든 자재는 원산지에서 수입 후 국내가공하여 현장에 반입한다.
(6) (국내가공 확인서 제출)
(7) 자재의 안전성, 강도, 내구성, 내식성, 내열성, 내오염성 등에 대해 국가공인시험
(7) 기관에 의뢰하여 정당한 시험 방법에 의한 결과 및 성능치가 미흡할 경우 납품 및
(7) 시공자는 전부 재제작 및 재시공하여야 한다.
(8) 현장 입주자 사전점검 행사 실시 전 시공업체에서는 현장 전수검사를 실시하며, 이상
(8) 유무에 대한 검사보고서를 작성하여 담당자 및 현장책임자의 서명 날인 후 “갑”에게
(8) 제출한다.
(9) 신발장내 우산 물받이는 플라스틱 및 PVC 제품으로 납품한다. (인테리어 도서 참고)
(10) 도어제작시 마감종류(도장 또는 시트지)와 같은 사양으로 EDGE부분 마감처리하여
(10) 제작한다.
(11) 배포된 인테리어 가구도면의 사양과 동일하여야 한다.
4) 설치 시공
(1) 모든 가구는 현장 전세대를 실측하여 규격에 맞게 제작(평형별 가구 치수를 실측하여
(1) 제출하며 실측 치수를 토대로 가구를 제작)하고, 틈이 발생하지 않도록 설치한다.
(1) 틈새 발생시 가구공사에서 처리하여야 한다. (신발장 및 창고벽 등의 시공시 천정 및
(1) 가림판 조인트 등의 틈새가 발생하지 않도록 하여야 한다.)
(2) 샘플룸 시공은 “갑”이 정한 위치에 시공하며, 적정시점 보수공사를 시행하며 이에
(2) 발생되는 비용을 견적에 포함한다. (3세대)
(3) 하차 및 소운반은 “을”의 부담으로 하며, 운반시 기 시공되어 있는 내외부 시설이
(3) 손상되지 않도록 주의하며, 타 공종에 지장을 주었을 경우는 “을”에서 부담한다.
(4) 지상층 토목작업 및 조경작업으로 인하여 차량진입 및 운반이 어려운 경우,
(4) 지하층으로 지게차 등을 이용하여 운반하며(신호수 필히 배치), 견적에 포함한다.
(5) 가구공사 진행을 위한 해당 공종 책임자를 상주시켜야 하며, 현장시공 작업자를
(5) 책임자로 선임하여서는 안된다.
(6) 가구 몸통은 현장조립을 원칙으로 하며 건설용리프트나 E/V운영과 관계없이 작업이
(6) 진행되어야 한다. (인양장비 운영 포함)
(7) 가구설치시 별도의 청소인원을 배치하여 운영하여야 하며, 문짝 시공전 후 가구
(7) 보양재 및 이물질 청소를 직접 시행한다.
(8) 가구 설치전 바닥청소를 실시하고, “갑”의 확인을 득한 후 설치한다.
(9) 판과 판의 조립시 연결은 별도 명시가 있는 경우를 제외하고는 못 또는 나사못
(9) 고정이 아닌 조립용 연결철물을 사용한다.
(10) 뒷판은 두께 4.5T HDF 양면 오버레이 제품을 사용한다.
(11) 바닥 수평조절용 철물을 이용하여 바닥의 수평면을 잡은 후 벽판등의 몸체를
(11) 조립하고, 수직 및 수평부재의 조립시(벽과 바닥판등)는 매입되는 스크류
(11) (Mini-Fix, Ra-Fix)를 사용한다.
(12) 옵션 선택세대의 경우 해당 옵션을 정확히 확인한 후 제작 시공하여야 하며, 본납전
(12) 본사 및 현장사무실에 현황표를 제시 받아야 한다.
(13) 가구 설치를 위하여 옹벽 또는 석고보드면에 고정철물 등을 설치하지 말고
(13) 자립으로 고정될 수 있도록 한다.
(14) 가구의 측판이 CON’C벽체면 또는 석고보드면과 접하는 부위는 벽체의 시공오차를
(14) 최소화 할 수 있는 구조로 마감한다.
(15) 가구 공사의 잘못으로 인한 연관 타공정의 재시공에 소요되는 공사비는 "을"에서
(15) 부담하여 조치하여야 한다.
(16) 가구 설치로 인한 도배지, 바닥재, 몰딩재의 훼손, 파손이 없도록 필요한 경우,
(16) 보양을 해야 하며, 설치에 따른 하자는 제품 설치업체의 부담으로 조치한다.
(17) 가구 설치가 완료되면 노출면 및 파손의 우려가 있는 부위는 보양하여야 하며,
(17) 손잡이가 설치되는 부위는 차후 보양재 제거를 고려하여 일부 따내기 시공한다.
(18) 조명기구 및 콘센트 시공 등의 위치에 대하여는 담당자와 사전 협의 후 시공한다.
(18) (가구 뒷판 콘센트 타공시 보강판을 부착하여야 한다.)
(19) 가구의 뒷판, 측판과 벽체는 10~30mm정도의 틈새를 유지토록 하여 통풍 및
(19) 환기가 되도록 설치한다.
(20) 바닥판, 측판, 중간판, 천장판의 4면 EDGE는 0.6mm이상의 PVC EDGE를
(20) 부착한다. 이동형 선반도 4면 엣지로 시공한다.
(21) 환기를 고려하여 뒷판에는 구획된 상, 하부 각1개소에 환기구(숯그린)를 설치한다.
(22) 도어제작시 마감종류(도장 또는 시트지)와 같은 사양으로 EDGE부분 마감처리하여
(22) 제작한다.
(23) 모든 가구류 상부 마이너스 몰딩이 선시공되므로 천판과 천정가림막을 일체식으로
(23) 시공하여 마감(모든 화장대 상부 천정에 마이너스 몰딩이 선시공되므로 써라운드 및
(23) 천판을 일체화하여 시공)하며, 일부 내장 몰딩작업 보다 선행되어야 될 부분은
(23) 공정에 지장이 없도록 작업을 해야 하고, 타 공정에 문제 발생 시 모든 책임은
(23) “을”이 진다.
(24) 장 뒷판은 흔들림이 없도록 보강목을 시공하여야 한다.
(25) 도배시공전 벽체에 붙는 부분은 틈이 발생하지 않도록 작업해야 하고, 틈 발생시
(25) 도배작업을 할 수 있도록 처리해야 한다.
(26) 최상층 세대는 공정 진행에 따라 일부 건설용리프트 사용이 불가할 경우가
(26) 발생할 수 있으며 아래층에서 계단으로 양중을 하여야 한다.
(27) 침실 붙박이장은 본시공 전 쫄대를 선시공하여야 한다.
(28) 시공완료 후 보양재 제거 및 청소작업을 포함한다. 보양제 제거시에는 접착제가
(28) 남지 않도록 하며, 접착제가 가구에 남는 경우 제거작업을 포함한다.
(29) “을”은 작업후 잔재물이 발생할 경우 별도 인원을 투입하여 청소하며, 현장내에서
(29) 발생되는 제반 폐기물에 대하여 지정된 장소까지 운반하여야 한다. 이를 이행치
(29) 않을시 “갑”이 처리하고 그 비용을 “을”이 부담한다.
(30) 하자발생 즉시 보완 및 교체시공하고 이에 관련된 일체의 비용은 “을”에서 부담한다.
(31) 행위자가 불분명한 파손 부위에 대해서는 “을”이 교체 시공한다.
(32) 시공 진행 및 시공완료 후 전동기구 전선 등의 이동에 의한 코너부의 훼손을 막기
(32) 위하여 보양재를 시공한다.
(33) 현관 및 드레스장 일부 부위는 내장작업과 연계하여 작업을 해야 하므로 시공
(33) 시점을 맞춰 작업한다.
(34) 가구와 벽체와의 공간발생시 가구와 같은 마감자재로 가림판을 시공한다.
(35) 신발장 및 창고벽 등의 시공시 천정 및 가림판 조인트 등의 틈새가 발생하지 않도록
(35) 하여야 한다.
(36) 가구 상부가림판 작업을 위한 내장공사 선작업시 가구 시공을 위한 협의를 하여야
(36) 하며, 관리부실로 인한 가구작업에 문제가 발생시 “을”이 직접 처리하여야 한다.
(37) 각종 기구류 설치에 따른 타공 및 가림판 시공을 하여야 하며, 미관을 위한
(37) 보완작업을 하여야 한다. 전기박스부위 타공은 현장 타공을 원칙으로 하며,
(37) 전기담당과 사전 협의하여야 한다.
- 전기설비 타공 관련 사항
☞ 안방 화장대 콘센트 타공
☞ 안방 화장대 등기구 타공 (화장대 조명 및 측면 기구 부위는 공장 타공)
☞ 붙박이장 미니파우더 콘센트 타공
(38) 걸레받이와 간섭부위는 정교하게 절단 후 시공한다.
(39) 가구하부는 바닥과 틈새가 발생하지 않아야 하며 틈새 발생시 보완작업을 “을”이
(39) 시행하여야 한다.
(40) 바닥마감 옵션선택(타일, 마루)에 따라 가구 높이 변경이 있음을 감안한다.
(40) (걸레받이 사이즈 통일)
(41) 신발장내 환기구 위치는 “갑”과 사전 협의해야 한다.
(42) 신발장 및 현관펜트리 하부 픽스판넬과 바닥 폴리싱타일이 틈새가 발생할 경우
(42) 코킹처리 및 동일한 재질로 마감하여야 한다.
(43) 모든 선반 후면 다보 및 뒷판 후면 세로 보조목 포함한다. (가구도면, 위치 및 부위 참조)
(44) 화장대 조명 및 측면 기구 부위는 공장 타공을 하여야 한다. 또한, 후면 타공시
(44) 피스 고정용 보강판을 부착하여야 한다.
(45) 화장대 조립시 측면 기구타공 부위는 철판 지지대를 설치하여야 한다.
(46) 조립용 피스볼트는 노출되지 않도록 처리하여야 한다.
(47) 가구부위와 접한 커튼박스 부위 벽면은 가구마감으로 가림판 설치를 포함한다.
(48) 가구와 만나는 틈새 코킹을 포함하여 견적한다.(MDF시트판 또는 문선+가구접합면 코킹)
(49) 취약부위는 금속자재 및 목심을 사용하여 안정성을 확보하여야 한다.
(50) 드레스룸, 현관창고 도어와 같이 가구 문짝만 시공되는 부위 후면에는 보강
(50) 졸대 및 보강판 시공을 포함한다. (자재 포함)
(51) 화장대 경량벽과 화장대 직각을 유지하며 틈새발생시 틈새처리를 실시한다.
(52) 그 외 언급되지 않은 자재에 대해서는 배포된 인테리어 도면과 동일하여야 한다.
(53) 신발장 하부 간접등이 있을시 설치 및 결선작업을 포함하여 견적한다.(도서확인)
(54) 도어와 E.P틀 간 색상차이 발생 시 자재 납품 수량에 관계없이 전량 재시공하며,
(54) 본납 생산전 별도 확인용 샘플을 제출하고 본납 입고 시 운반 전 검수 승인 후
(54) 설치 한다.
(55) 화장대 은경 설치 및 코킹 시공을 포함한다.
(56) 경량칸막이벽체와 밀착되어 설치되는 가구는 상, 중, 하부 3개소 장 피스로
(56) 고정하여 도어 개폐시 흔들림으로 인해 도배탈락 하자가 생기지 않도록 한다.
(57) 부속동(경로당, 어린이집, 경비실, 관리사무소, 근로자 휴게실 등)에 설치되는
(57) 가구는 부속동 인테리어 도면을 참조하며, 일부 별도 도면이 없을시, 단위세대에
(57) 시공되는 가구를 기준으로 견적한다.
(58) 현관펜트리 시공되는 고정형 꺽쇠는 사진과 같이 디자인 꺽쇠를 적용하여 시공한다.
5) 보양 규정
(1) 비닐마감을 제외한 모든 Door류 및 상판은 0.05T 비닐 보양 후 입주 전 제거한다.
(2) 신발장 설치 후 포장 BOX를 이용하여 바닥에서 50cm~150cm 부위를 개폐가
(2) 용이하게 보양한다.
(3) 판넬 및 측판류의 노출 코너부위는 PVC 코너 보완재를 설치하여 보양한다.
(4) 모든 손잡이(도금류)는 개별 비닐포장 상태로 시공한다.
(5) 시공후 발생된 모든 잔재물은 적법한 절차에 의거하여 “을”이 책임지고 처리한다.
(6) 지자체품질점검, 기술부서 점검, 입주 매니저 점검, 입주자 점검 등
(6) 외부 점검전 “가구용 광택자재”를 활용하여 마감청소를 실시하며 견적에 포함한다.
(7) DOOR 보양지 제거 후 수평, 수직 확인작업을 전수 실시하며, 그 결과를 “갑”에게 제출하여
(7) 확인할수 있도록 한다.(견적포함)
6) 재료, 품질, 자재시험
(1) 재료 및 품질은 인테리어도면상 재료사양 동등 제품이상 사용을 원칙으로 한다.
(2) (1)항을 준수하여 모델하우스에서 사용된 표면제, 목재, 액세서리 등은 동일 재질,
(2) 동일 사양으로 제작·시공한다.
(3) 상기 사항을 준수하되, 친환경자재를 사용하며((E0, 크로바 5개 이상 제품) 원자재
(3) 납품자에게 증명 가능한 거래명세서 및 세금계산서, 보드류 친환경 시험성적서를
(3) 발급받아 당사에 제출하여야 한다. (미제출시 친환경자재 미사용으로 간주하여 전체
(3) 재시공, 공사비 감액, 차기 현장 입찰 배제) 또한, 경첩 및 손잡이 등은 당사에서
(3) 제시한대(인테리어도서 및 마감재리스트)로 제조사, 제품명, 규격, 개소 등을 정확히
(3) 확인, 구매하여 장착한다.
(4) 먼지다듬이(혹파리) 하자 예방 관련하여 각종 내장재의 반입, 적재시 흑파리, 곰팡이 등이
(6) 발생하지 않도록 관리하며, 다듬이 하자 발생시 방지제 도포 및 각종 잔재물 정리를 “을” 의
(6) 책임하에 실시한다. (하자보수가 불가능할경우 전체 교체 시공하여야 함)
(6) [방지제는 당사와 협의후 시행하며 시공상태를 확인할 수 있는 근거를 제시하여야 한다.]
(5) 자재의 안전성, 강도, 내구성, 내식성, 내열성, 내오염성, 포름알데이드 방산량
(4) 시험 등 국가공인시험기관에 의뢰하여 정당한 시험방법에 의한 결과 및 성능치가
(4) 미흡할 경우 납품 및 시공자는 전부 재제작 및 재시공하여야 한다.
(4) [시험비용은 갑에서 부담한다.]
(4) 포름알데이드 방산량 등 친환경인증을 위한 완제품 시험은 “건강친화형 주택
(4) 건설기준”에 준한 대형챔버시험을 실시 후 성적서를 제출하여야 한다.
(4) (시험은 전체 평형 아닌 대표 평형에 대해 1회 의뢰한다. 총 2회 의뢰) <중요사항>
- 대표 평형 전체 가구에 대한 성적서 제출
(6) 현장에 반입되는 모든 가구재(MDF)는 환경표지인증서(유효자원재활용)를 득한 제품
(7) 드레스룸, 현관팬트리 문짝 상부 스토퍼 이미지
(7) (인테리어도서 참고 _ 측면 경첩 별도시공)
(8) 안방드레스룸 유리도어는 안전유리(안전필름)로 시공하여야 한다.
(8) (안전유리란 45kg 추가 75cm 높이에서 낙하하는 충격량에 관통되지 아니하는 유리)
7) 기성지급조건
(1) 기성 청구 기준 : 설치 완료
- 지정된 장소에 설치가 완료되어 갑(공무, 공사, 소장)의 확인을 득하여야만
- 기성청구 대상이 되고, 하자보수의 경우, 동/호수 입주자와 하자처리
- 담당직원으로부터 하자보수완료확인서에 확인을 받은 것만 기성청구의 대상이 된다.
- 잔손보기, 문짝 상하좌우균형, 벤딩유무, 흠집유무, 마감이색여부 등을 포함하는
- 현장담당의 최종 완료확인 이전에는 기성청구 대상이 되지 아니한다.
(2) 기성 확정 단위 : 동 마감완료 기준
(3) 월 기성 마감일 : 매월 25일
(4) 필수 제출 서류(필요 시 사진 포함)
- 2회차 기성청구 부터는 매회 전월 노무비 지급영수증 사본(노무자 자필서명) 또는
- 지급명세서 사본(노무자 자필서명)을 첨부하여야 한다.
- (반드시 출력일보와 일치하여야 함)
- 제조사 출고송장(내용 및 포장단위 표기), 운반송장(일체), 신용장(수입자재), 보관증
- 등 제조로부터 (조립)공장반입 및 현장반입까지의 경로가 확인 가능하여야 함.
- 친환경 E0등급 관련 시험성적

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :