## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 코킹공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (코킹공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
|  | 1) 지급자재 : 용전, 용수 |  |  |  | 열너비 : 9 (1,2열 2 / 11열 4)
|  | 1) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체 |  |  |  | 행높이 : 25
2) 도서(실시, 특화) 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체 및 기타 현장 지정 코킹공사
3) 각종 자재 하차시 운반 및 관리
4) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
5) 보양 및 해체("갑"의 보양기준 준수, 시공 전 "갑"에 확인 요청)
6) 코킹면의 바탕정리, 이물질 제거 및 프라이머 도포
7) 마스킹 테이프 시공
8) Back-up재 시공
9) 주요작업부위
(1) 창호주위(내, 외부)
- AW, SSD, 방화문, 점검구, 하향식 피난구(바닥, 천정), PL창 등
(2) E/V주위
- 엘리베이터 출입문, 제연댐퍼 주위
(3) 욕실
- 욕실 문틀, 욕조(타일 접합부 포함), 세면대 타일 접합부, 욕실 및 주방 타일 접합부
☞ 욕실내부 : 비초산, 내항균성
(4) 기타 접합부
- 단위세대 발코니 천장 마감부, 아파트 공용부, 주차장 및 부속동 조적 접합부,
- 조적부 점검구 주변, 아파트 및 부속동 외부 환기구 캡 등
10) KS 제품 사용(KOLAS 인정마크가 표시된 시험성적서 제출)
11) 샘플세대(세대수 "갑"담당자 확인) 시공
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 작업발판용 BT비계 등 작업발판용 자재는 "을"에서 수급 및 설치하여야 한다.
(11) 또한, 안전상 강관비계조립으로 작업발판이 필요할 경우 "갑"과 상의하여 시행한다.
- BT비계 사용시 4면에 난간대를 설치한 후 작업한다.(수직사다리 포함)
- BT 2단 이상 사용시 아웃트리거 및 가새를 설치 후 작업한다.
(13) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(14) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(15) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(16) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(17) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(18) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(19) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(20) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(21) 지하 PIT 작업시 전동식 리프트카를 사용하여 공사를 진행하여야 한다.
(22) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(23) 세대옵션 및 특화공사에 따른 시공물량의 증감이 있음을 인지하여야 한다.
(13) 공사물량 증감분은 정산(계약단가)하여 변경 계약을 실시한다.
(24) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(25) 현장과 인접한 주거지, 학교단지 등 민원발생예상지를 대상으로 교통, 소음, 분진
(26) 민원방지 공사계획 수립 및 이행을 포함하여 견적하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 코킹 작업을 위한 부자재(Back up, Tapping및 프라이머 등) 일체를 포함 견적하여야 한다.
(2) 오염, 훼손 및 당사 시공 지침에 부적합한 부위는 재시공 후 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(3) "갑"과 공용부, 세대 발주수량의 범위를 명확히 확인 후 시공하여야 하며, 누락된 부위가
(3) 발생하지 않도록 작업완료 후 반드시 "갑"의 승인을 득하여야 한다.
(4) 외부환기캡은 자재지급이며, 캡 설치 포함하여 코킹 시공비를 견적하여야 한다.
(5) 코킹 시공 간 보양 미비로 오염된 부위에 대한 재시공은 "을"의 부담으로 실시하여야 한다.
(6) 각 부위별로 사용되는 실란트는 아래 지정품 동등이상 제품을 사용하여야 한다.
(7) 외기에 면하는 창틀주위 코킹 시공 시 백업재는 밀실히 시공하여야 하고, 물구멍이
(6) 막히지 않도록 작업하여야 한다.
(8) 코킹 작업 시 테이핑 처리 후 도장면 들뜸이 발생치 않도록 시공하여야 하고, 들뜸 부위는
(8) 즉시 원상복구 하여야 한다.
(9) 인테리어 도면에 준하며, 재질에 따른 시공법과 규격 확인 후 견적하되, 도서명기 사항이
(8) 내역과 상이하거나 시공법이 적절하지 않은경우 "갑"과 협의하여 진행하여야 한다.
(10) 하자보수용 자재는 공사완료 후 "갑"이 지정한 장소에 보관하여야 한다.
- 각 부위별 계약물량의 1%
(11) 지하층, 단위세대 코킹 시공 후 일부 곰팡이 발생 시 재시공 비용을 포함 견적하여야 한다.
(12) 주 동 골조면과 접합되는 구조물 등은 구조용 코킹(15x15) 시공을 반영 견적하여야 한다.
- 시공 전 "갑"과 시공부위를 협의하여 시공하여야 한다.
(13) 석재뿜칠 부위의 창호주위 코킹은 석재뿜칠 작업 완료 후 시공하여야 하며, 투입 시기는
(12) "갑"과 사전에 확인하여 포함 견적하여야 한다.
(14) 코킹공사 시공 시 간섭되는 부위의 보양지 설치 및 제거을 포함 견적하여야 한다.
- ELEV JAM 등의 기 시공 보양지를 부분제거 후 코킹시공하는 비용 포함
(15) 코킹 시공 전 바탕면 정리 및 프라이머 도포상태에 대해 "갑"의 승인을 득한 후 본시공을
(19) 진행하여야 한다.
(16) 각종 배관, 가구 등 코킹 시공 간 간섭 발생이 예상되는 부위는 타 공종 투입 전 선행하여
(16) 시공하여야 하고, 세부 구간은 사전에 "갑"과 검토하여야 한다.
(17) 지하주차장 내부는 방균용 실란트를 사용하여야 한다.
(18) 세대 피난사다리(양면), 지하주차장 셔터박스 및 방화프레임 주변 코킹은 방화실란트로
(16) 반영 견적하여야 한다.
(19) 각 부위별 코킹 색상은 "갑"과 사전에 협의 후 시공하여야 한다.
(20) 바탕재질에 따른 실란트의 재료적 성능 및 "갑"의 시공기준에 기준하여 적합한 품질을
(18) 확보하여야 한다.
(21) 바이오실란트 시공 부위는 마감 색상에 따라 백색 또는 반투명을 사용하며, "갑"과
(19) 사전에 협의하여 진행하여야 한다.
(22) 코킹 시공 전 바탕면 정리 및 프라이머 도포상태에 대해 "갑"의 승인을 득한 후 본시공을
(19) 진행하여야 한다.
3. 친환경자재의 적용
1) 당 현장 내 모든 단위세대 도장 공사를 포함한다.
2) 당 현장 내 적용되는 도장공사는 "건강친화형 주택 건설기준"에 준한 친환경자재
2) 를 적용해야 하며 공인인증시험기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.
(1) 욕실/주방/유리코킹(무초산)
|  |  | 시험항목 | 방산속도(㎍/㎡ㆍh) | 비 고
|  |  | HCHO | 60미만 | HB ♣♣♣♣♣
|  |  | TVOCs | 5000미만 | HB ♣♣
(2) 창호/석재용 코킹(무초산)
|  |  | 시험항목 | 방산속도(㎍/㎡ㆍh) | 비 고
|  |  | HCHO | 60미만 | HB ♣♣♣♣♣
|  |  | TVOCs | 1500미만 | HB ♣♣
- 개별VOCs(톨루엔, 자일렌,에틸벤젠,스티렌, 벤젠,p-디클로로벤젠)의 합이 10㎍/㎡ㆍh
- 이하이고 개별 물질이 5㎍/㎡ㆍh이하 일 것 (7일차)
- 현재 코킹재는 한국공기청정협회 HB마크 인증 제품은 없는 상태이며, "갑"이 검증한
- 제품의 방산속도를 기준으로 한 것임
3) 친환경자재의 시공 및 품질관리 기준
(1) 자재의 인수검사
- "갑"은 외주성 자재를 포함한 친환경 자재가 현설 및 계약요건에 부합하는 자재인지를
- 입고 전에 반드시 검토하여 확인하여야 한다. (기술자료 등)
(2) 보관
- 자재의 보관 시 건자재의 경우 신너, 페인트, 접착제 등 유해성 액상류에 의해
- 노출ㆍ오염되지 않도록 적절한 장소에 보관하여야 한다.
- 도료류, 접착제류는 유해성 액상류가 침투되거나 섞이지 않도록 주의하여야 한다.
(3) 품질시험 및 검사
- 기술자료의 적정성 확인 : 현장품질요원은 친환경자재에 대한 업체의 기술자료의
- 적정성을 확인하고 관련자료를 유지ㆍ관리하여야 한다.
☞ 기술자료 : HB인증마크(유효기간), 시험성적서(유효기간), "갑"의 친환경자재
☞ 인증등록 시 제출 자료 등
- 친환경자재에 대한 현장 시험 : "갑"이 인증한 자재라 할지라도 납품 간 또는 시공 중
- 유해한 냄새가 나는 등 문제가 있다고 의심되는 경우 품질시험요원은 관련부서에
- 통보하고 기술팀에 시험을 의뢰하여 시방기준에 적합한 자재인지 확인하여야 한다.
- 자재업체 공장 실사 : 자재업체에 대한 공장 실사 계획을 수립하고 공장실사 중 자재의
- 제작시방에 준한 소재로 생산되는지 여부를 확인하여야 한다.
☞ 원소재 또는 생산라인 상의 자재를 샘플링하여 기술팀에 검증시험을 의뢰하고
☞ PM부서에 통보하여야 한다.
(4) 하자보수 및 청소 시 유의점
- 하자보수 시 친환경 자재와 동일한 자재로 시공하여야 한다.
- 청소 등을 할 경우, 신너 등 용제류의 유해한 자재의 사용을 자제하며, 사용 후 반드시
- 환기 관리를 철저히 하여야 한다.
- 세대 내 액상자재류(잔재)에 대한 철저한 관리(신너, 페인트, 접착제, 코킹 등)
- 세대 내 청소ㆍ보수용 자재류 및 보양용 자재의 접착제 관리도 주의를 요망
4) 제출 서류
(1) "을"은 현장 시공 전, 상기의 친환경자재에 대한 기술자료를 취합하여 "갑"에게
(1) 제출하여야 한다
- 한국공기청정협회 친환경 건축자재 인증서
- 한국공기청정협회 친환경 건축자재 시험성적서
- 한국공기청정협회에 제출된 구성물질 조성표
- MSDS(Material Safety Data Sheet 물질보건안전자료)
- 친환경 자재 시공에 대한 품질보증서약서("을" → "갑")
- 친환경 자재 납품에 대한 품질보증서약서(자재업체 → "을" → "갑")
☞ "을"이 자재 제조사로부터 접수받아 제출함 기준으로 한다.
※ 한국공기청정협회 친환경 건축자재 시험성적서
※ 한국공기청정협회에 제출된 구성물질 조성표
※ MSDS(Material Safety Data Sheet 물질보건안전자료)
※ 친환경 자재 시공에 대한 품질보증서약서(“을”→“갑”)
※ 친환경 자재 납품에 대한 품질보증서약서(자재업체→”을”→”갑”)

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :