## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 타워크레인공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (타워크레인공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
|  | 1) 지급자재 : 없음 | 열너비 : 9 (1,2열 2 / 11열 4)
1) 지입자재 : 타워크레인 설치,임대,해체시 필요한 모든 자재 포함
2. 타워크레인 장비 관련 사항
1) 한국산업안전공단 기준에 따라 설치한다.
2) 설치 후 완성검사는 "을" 에서 책임지고 승인을 득한다.
2) (완성검사 시 불합격에 따른 추가 공사비용(이동식 크레인 사용비용 등)은 실정산 처리하여
2) “을”에서 부담한다.)
3) 매월 1회 자체점검 실시 후 점검표를 현장사무실에 제출한다.
(1) 수시점검 : "을"은 사용중인 타워크레인의 수시점검을 운전원을 통해 실시한다.
(2) 월간점검 : "을"은 매월말 타워크레인의 월간 점검을 실시하여 그 결과를 확인 후 점검표를
(2) 월간점검 : 현장사무실에 제출한다.
(3) 정기자체검사 : "을"은 사용중인 타워크레인을 3개월에 1회 실시하며
(3) 정기자체검사 : (자체검사원 면허소지자) 정기 자체검사서를 작성하여 "갑"에게 제출한다.
4) "갑"이 고장수리 요청시 중대고장 및 기타고장으로 24시간이 내에 수리가 완료되지 않을
4) 시에는 비운행일수 만큼 임대료를 공제하며 월 임대료 일일환산액의 3배의 금액을
4) "을"의 임대료에서 추가공제 할 수 있다.
5) "을"의 직원(타워크레인기사)은 장비운영을 이유로 "갑"의 직원 및 하도급 업체에 대해
5) 부당행위를 (금품요구, 식사제공,기타)요구할수 없으며 이런 행위가 적발될 경우
5) "을"은 즉시 직원을 교체하며 해당행위를 책임진다.
6) 타워크레인 자체 적정용량의 역률개선용 콘덴서를 부착하여 역율은 90%이상 유지한다.
7) 피뢰침설비 및 접지설비를 포함한다.
8) 1차 전원을 제외한 공사에 대한 판넬, 케이블, 가설등 피뢰시설, 접지, 변압기 커버, 타워기사
8) 휴게장소, 타워간판, 가설등의 교체, 야간작업등 상부출입방지망(방호선반), 가설등의 교체,
8) 시설물의 유지보수 및 경미한 자재(소모품)의 구입과 시공을 포함한다.
9) 풍속계는 디지털풍속계이며 현장사무실에 설치한다.
9) (디지털 풍속계는 영전업체 제품으로 타워크레인용 풍속 감지시스템 B형을 사용하고,
9) 한국산업안전공단의 지도 아래 산업안전보건법에서 요구하는 건설현장의 필수 안전장치로
9) 풍속을 감시, 측정, 경보할 수 있는 풍속 센서, 풍속표시계, 풍속전광판으로 구성된
9) 새 제품을 구입하여 설치한다).
10) 타워노조 파업으로 인한 공백 발생시 “을”은 현장공사 진행에 차질이 발생하지 않도록
10) 대체기사 및 장비를 즉시 투입하고 투입비용은 감안하여 견적한다.
10) (파업 및 기타상황(고장등)으로 1일 이상 공백 발생시,
10) 당사에서 대체장비를 투입하고 투입비용은 추후 내역에서 실비 감액 정산한다.)
11) 장비는 LIEBHERR 제품사용을 원칙으로 한다. 단, 부득이한 경우 현장과 협의 후
11) 동등이상 사양의 장비를 반입한다.
12) 해당 지역의 평균적인 OT비용을 정확하게 파악하여 견적한다.
13) 날씨(풍속)등은 법적 규정(15m/sec) 내에서 장비를 가동하며 미이행시”갑”에서
13) 페이로더, 하이드로크레인, 지게차 등을 사용하고 “을”의 기성에서 공제한다.
14) 타워크레인 높이가 60M 이상일 경우 법규에 의거하여 중광도 A형태 항공표시등을
14) 타워대당 1개이상 설치하여야 하고 지자체에 신고한 설치신고서를 현장에 제출한다.
15) 타워 구조계산서에 있는 자재 사양과 실제 타워구조물/ 월브레싱 구조물은 일치한
15) 자재를 입고하여 추후 점검 등에서 문제가 없도록 한다(구조계산시 실입고자재를 사전반영)
16) 타워 와이어로프는 신재로 교체하여 반입한다
17) 브레싱 고정용 엠베드 앙카는 골조 선매입 형태로 하며 해당 층수에 골조 타설 전
17) 사전 매입은 “을”의 책임하에 설치한다. 해체시 볼트 제거비용을 포함하여 견적한다.
18) 현설내용을 우선으로 적용하여, 상기에 기술되지 않은 분쟁의 소지가 있는 부분은
18) 일반 상관례에 따른다.
19) 신규장비外 비파괴 검사실시(추가마스터 및 부품등 모두 검사 대상임)
19) (자분탐상검사 -> 타워본체표면결함, 초음파건사->볼트, 핀, 내부결함)
20) 텔레스코핑 케이지(모서리 4곳에 2개씩)에 투광기 설치포함 견적한다.
21) 브레싱 구조검토비란 현장에 사용될 타워의 기초 구조검토와 브레싱 구조검토 비용을 말하여,
21) 비용은 1회기성 지급시 지급조건.
21) 또한, 입찰후 타워기종의 변경등으로 발생되는 브레싱 구조검토
21) (기초 및 브레싱구조 검토)을 포함하여 견적.
22) 타워크레인의 높이가 60m 이상일 경우 「항공장애물 관리 및 비행안전 확인 기준
22) (국토 교통부 고시 제2022-353호)」제42조에 따라 부산지방항공청과 사전 협의 후
22) 항공장애표시등을 설치하고 신고해야 합니다.
23) 타워 해체시 브레싱 해체를 위해 스카이 반입을 하여야 한다.
24) 계약체결 후 협의하여 타워 위치를 확정하고 설치되는 기종 및 기초, 브레싱에 대한
24) 구조계산 등을 일괄로 하여 CSI변경 승인을 득 하여야 하고 일괄 미제출, 지연 또는
24) 타워 기종 변경 등으로 인하여 CSI 추가 변경 승인 건에 대해서는 “을”에서 접수
24) 비용을(매회 60만원) 지급하여야 한다.
3. 타워크레인 안전관리 관련 사항
1) 운영
(1) 타워크레인을 자립고 이상의 높이로 설치시 지지를 의무화하고 구체적인 지지 방법을
(1) 규정한다. (산업안전기준에 관한 규칙 제117조의2)
- 법 제 34조의 규정에 의한 설계검사 서류 또는 제조사의 설계검사 서류 또는
- 제조사의 설치작업 설명서 등에 따라 설치할 것.
- 제2호의 설계검사 서류 등이 없거나 명확하지 아니한 경우에는
- [국가기술자격법]에 의한 건축구조건설기계.기계안전.건설안전기술사 또는
- 건설안전분야 산업안전지도사의 확인을 받아 설치하거나 기종별.모델별
- 공인된 표준방법으로 설치할 것.
- 콘크리트구조물에 고정시키는 경우에는 매립이나 관통 또는 이와 동등
- 이상의 방법으로 충분히 지지되도록 할 것.
- 건축중인 시설물에 지지하는 경우에는 동 시설물의 구조적 안정성에
- 영향이 없도록 할 것.
(2) 풍속 15m/sec, 순간풍속 20m/sec,를 넘어서면 작업을 전면 중지한다.
2) 설치/해체
(1) 타워크레인 설치.조립.해체 작업시 다음 각호의 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고
(1) 이를 제출후 계획서를 준수한다.(산업안전기준에 관한 규칙 제117조의2)
(1) 작업계획서를 작성후 그 내용을 작업 근로자에게 반드시 주지시킨다.
- 타워크레인의 종류 및 형식
- 설치, 조립 및 해체 순서
- 작업도구.장비. 가설설비 및 방호설비
- 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위.
- Telescoping 계획
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 142조의 규정에 의한 지지방법
(2) 동작업의 종사자는 한국산업안전공단의 설치 해체 교육을 이수한 자에 한 한다.
(3) 작업지휘자를 명확히 정해 지휘자의 직접적인 지휘 아래 작업을 행한다. 이때 작업
(3) 지휘자는 설치해체 작업자에 대한 교육이수를 확인하고 안전교육을 실시한다.
(4) 볼트, 너트등을 풀거나 체결시 또는 공구등의 사용시 낙하방지 조치와 신호수를
(4) 투입시켜 작업장 주변에 출입금지 조치를 한다.
(5) 최대풍속 10m/sec인 경우 설치 해체 작업은 무조건 중지한다.
(6) 타워크레인 기초시공시 구조계산서를 첨부하여야 하며, “갑”의 요청에 따라 조건에
(6) 맞게 계산하여 제출하여야 한다. (파일기초)
(7) 타워크레인 지지방법은 벽체지지고정을 원칙으로 하고 고정용 프레임은 H빔제작
(7) 사용등 임의제작하여 사용하지 않는다.
(7) (타워크레인 보강 브레이싱은 설치 1개월 전 구조계산서를 "갑“에게 제출, 안전성을 입증
(7) 한 후 설치 시공하여야 하며, 구조계산에 소요되는 비용은 “을”의 부담으로 한다)
(8) 설계도면에 따라 설치 방법 및 순서를 준수하며, 설치작업시 추락,낙하 예방용
(8) 안전대.안전모등 보호구를 착용하고 작업에 임한다.
(9) 안전사고 발생시 장비업체에서 처리함은 물론, 민형사상의 책임도 부담키로 한다.
(10) 현장의 작업지시 사항을 반드시 준수하되, 반론이 있을 경우 쌍방간에 서면으로
(10) 의사 표시하며 추후 분쟁의 소지를 없애기로 한다.
(11) 야간작업등 설치시 마스터 부위 추가 설치 및 타워크레인 상부 뿐만 아니라
(11) 지상부에서도 전원을 on/off 할 수 있도록 콘센트를 추가 설치 한다.
(12) 측벽 브레싱 설치·해체작업시 안전을 위해 “고소작업차량”을 사용한다.
(12) (“을”이 부담)
(13) “을”은 당사에 투입 예정인 장비에 대해 반입 전(최소7일) 사전 점검을 “갑”에게
(13) 요청하여야 하며, 점검결과에 따른 조치완료 보고 후 양질의 장비를 투입하여야 한다.
(13) 또한 점검결과 부적합 사항에 대한 조치 지연으로 발생되는 공사지연은 “을”이 책임진다.
(13) (투입일 지연시 당사에서 대체장비를 투입하고 투입비용은 추후 내역에서
(13) 실비 감액 정산 한다.)
(14) 풍속계 제원(풍속센서+무선식풍속경보계+풍속표지판)
(14) 풍속센서(NO.PM-001AM) 무선식풍속경보계(NO.PL-WA01) 풍속표지판(NO.PL-WB01)
(15) 벽체 지지.고정방법
(16) 건널다리는 설치 위치를 고려하여 제작(출입구 잠금시설 포함)하여야 하며, 높은 난간턱
(16) (침실 등)에 설치될 경우 내부 진입을 별도 설치하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
4. 타워크레인 임대 관련 사항
1) 제1조 임대료 계산방법
(1) 월 임대료는 사용시작일(최초 운행일)로부터 사용완료일(최종 운행일)까지 적용하며
(1) 투입 당월 해체 당월에는 일당 임대료를 적용한다.
(1) [기성 산정일은 작업 개시일 로부터 시작한다]
(2) 장비고장으로 인하여 월 2일 이상 운휴시에는 사용기간을 연장 또는 임대료를
(2) 공제하고 "갑"의 사정으로 인한 운휴시는 사용으로 간주하며, "갑"은 사용기간 중
(2) 조종원이 작성하는 일일 장비운전 일보를 확인해야 한다.
(3) 장비 운전원의 휴무일은 매주 일요일을 기준으로 한다.
(3) (단, 현장 담당자와 협의후 휴무일정을 정하여 휴무토록 하며, 휴무일 이외의
(3) 운전원의 휴무로 인한 대체 인력투입에 소요되는 모든 비용은 "을"에서 부담한다.)
(4) 사용료 적용기간은 장비 완성검사후 실제사용일 날짜를 기준으로 한다.
(4) 단, 시운전 기간은 별도 협의한다.
(5) 타워노조 파업에 따른 크레인 추가 및 대체인원 투입 기준으로 한다.
(6) 52시간/주 근무와 관련한 대체인원 투입을 포함하여 견적한다.
(7) 타워OT비 산정, 운전기사 선정시 지역특성을 감안하여 견적한다.
2) 제2조 운반비
(1) 장비 임대기간이 6개월 미만시는 왕복 운반비를 "갑"이 부담하며, 6개월 이상
(1) 임대시는 철수 운반비 만을 "을"이 부담한다.
(2) 추가 MAST 운반시 운반비용은 "을"이 부담한다.
3) 제3조 고장통지
(1) 임대기간 중 고장 또는 사고발생시 "갑"은 "을"에게 내용을 통보하고 조치를 받아야 한다.
4) 제4조 보험
(1) "을"이 투입시키는 조종원 및 설/해체 작업원은 근재,조립보험, 영업배상
(1) 책임보험에 가입하고, 그 보험증권 사본을 "갑"에게 제출한다.
(2) "을"은 장비의 설/해체시 "을"의 비용으로 조립보험을 가입하여 그 사본을 "갑"에게
(2) 제출하여야 한다.
5) 제5조 계약기간의 단축 및 연장
(1) 계약기간이 현장여건에 따라 단축될 시는 사유발생 1개월 전에 "갑"은 "을"에게 통보하고,
(1) 장비를 계속 사용코자 할 시는 계약 만료일 1개월전에 재계약을 체결토록 한다.
(1) (연장에 사용에 따른 정산은 일당 임대료를 적용하며 사용완료일까지 적용한다.)
6) 제6조 작업지시 및 안전대책
(1) "갑"은 작업에 필요한 정당한 작업지시를 하여야 하며, 조종원이 충실히 이행하지
(1) 아니하여 작업을 지연시킬 때에는 조종원의 교체요구를 할 수 있고, 사유가 정당할 시는
(1) "을"은 3일이내에 이를 이행 하여야 한다.
7) 제7조 일반사항
(1) “을”은 안정성의 확보를 위하여 다음 각호에 해당되는 장비를 사용(임대)하여서는 안된다.
- 제작년수가 10년 이상 된 건설장비
- 노동부 지정 장비 안전진단 전문기관(업체) 의 사전점검에 의하여 노후화 정도가
- 심하다고 판단되는 건설장비
- 과거 안전사고의 경력이 있는 건설장비
- 중국산 타워크레인(중국 OEM 포함)
- 당사 반입 제한 장비 현황 준수 (입찰시 별첨)
(2) “을”은 건설장비 사용(임대)시 다음 각호에 해당되는 관련 서류를 “갑”에게 제출한다.
- 장비 안전관리 계획서,
- 장비 사양서
- 장비 이력카드
- 보험가입 증명서
- 운영요원(운전요원, 정비요원, 신호수 등) 자격(경력)증명서
(3) “갑”은 건설장비 반입전(자재야적장) 고용노동부 지정 장비 안전점검 전문기관(업체)에
(3) 의뢰하여 사전 안전점검을 실시하고, ”을”은 “갑”이 시행하는 건설장비 사전 안전점검에
(3) 적극 협조 하며 합격한 장비에 한하여 현장반입 한다.
(3) (비파괴검사: 마스터,볼트,핀 / 육안검사)
(4) “을”은 사용(임대) 건설장비에 대하여 반입 15일 전까지 장비투입계획서
(4) (렌탈시-계약서 사본, 수입장비–수입면장, 타 현장에서 철수장비-철수현장소장 날인된
(4) 철수계획 확인서 포함) 및 설치계획서를 “갑”에게 제출 하고 “갑”의 승인을 득한
(4) 후 반입 시킨다.
(5) “을”은 해당 건설장비 운전경력 3년 이상의 유자격 운전요원을 선임하고, 각호의
(5) 사항을 철저히 준수하며 관리한다.
- 운전요원은 "갑"의 작업지시에 의해서 작업하고 운전요원 임의로 작업을 하지 않는다.
- 운전요원은 기후 및 현장여건에 의하여 작업이 중단된 경우 작업 종료시까지
- 현장내에서 대기한다.
- 운전요원은 현장내에서 개인 안전보호구를 반드시 착용한다.
- 운전요원은 작업과 관련하여 계약 이외의 대가를 요구하지 않는다.
(6) 운전요원은 “갑”이 추진하는 신규채용시 안전교육을 이수하고, 매월 실시하는 정기
(6) 안전교육 및 특별안전교육에 필히 참석토록 하며 3회 이상 미 참석자에 대해서는
(6) “갑”이 출력금지 및 교체를 “을”에게 요구할 수 있다.
(6) “을”은 “갑”이 운전요원을 교체 또는 출력금지 요구시 즉시 이행해야 하며, 현장의
(6) 안전작업에 공백이 발생하지 않도록 대체 인원을 즉시 재배치 한다.
(7) “을”은 “을”의 사용(임대) 건설장비로 인한 각종사고의 보상을 위하여 보험에
(7) 가입하여야 한다.
- “을”은 장비로 인하여 발생하는 각종 인적 물적 사고를 보상하는 보험 및
- 운전요원 등 운영요원에 대한 산재보험 및 영업배상책임보험, 근재보험에 가입
- 하여야 하며, 보험가입 증명서를 “갑”에게 제출 한다.
- “을”의 건설장비 및 운영요원에 발생한 사고 및 “을”의 귀책사유로 인하여
- 발생한 사고에 대하여서는 “을”보험에 따라 처리하며, 단 보험으로 처리하기
- 부족한 경우에는 “을”의 비용으로 처리한다.
(8) “을”은 현장에서 발생한 사고에 대해 민,형사상의 책임에 최대한 협조하여야 한다.
(9) “을”의 운전원은 운전원 사다리 통로에 수직구명줄을 설치하고,
(9) 추락방지대(코브라)를 설치한 후, 운전원은 상하 이동시 안전벨트(그네식)을 착용한
(9) 후 이동토록 한다. 이를 위반시에는 “갑”에서 운전원 퇴출 및 교체를 요청할 수
(9) 있으며, “을”은 “갑”의 조치지시를 즉시 이행토록 한다.
(10) “을”은 운전요원의 휴무 및 결원을 대비하여 자체 운전요원을 확보하여야 하며,
(10) 기타 규정에 정하지 않은 사항은 “갑”과 협의하여 결정한다.
8) 제8조 일반사항
(1) 본 계약의 해석 및 각 조항에 명시되지 않은 사항은 "갑"과 "을"이 합의하여
(1) 결정하며 의견이 상이 할 경우 일반 상관례에 따른다.
(2) 현장식당 식대등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시
(2) YELLOW CARD를 발급하여 경고누적시 추후 입찰참여제한등의 조치를 취한다.
(3) 현장책임자는 현장사무실과 상시연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치한다.
(4) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서,
(4) 자재투입계획서, 현장운영 계획표 등을 포함한 종합시공계획서 3부를 "갑"에게
(4) 제출하여 승인을 득하여야 한다
(5) 상기외 기타 사항은 담당자와 협의후 현장소장 지시에 따른다.

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서(특약사항) 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :