## ■ 표지
현 장 설 명 서
■ 공사명 : 0000 현장 (도급계약서 내 공사명 기입) |  | 현장 작성란 | 행높이(타이틀 간 간격) : 10
■ 공종명 : 타일공사
- 목 차 - |  |  | 열너비 : 9
행높이 : 28
| Ⅰ. 공사개요 |  | 문자크기 : 타이틀 36, 이외 14
글꼴 : 굴림
Ⅱ. 입찰 및 하도급 일반조건
1. 입찰 일반사항
2. 하도급 일반조건
3. 견적시 유의사항
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
2. 견적 조건
Ⅳ. 관련양식
1. 현장설명 참가 확인서
2. 윤리경영 실천 서약서
3. 입찰시간 연장 동의서
▪ 최종 개정일자 : 2025년 11월 (Rev 3)

## Ⅲ (타일공사)공종별 공사범위 및 견적조건
Ⅲ. 공종별 공사범위 및 견적조건
1. 공사 범위
1) 지급자재 : 각종 타일, 드레인, 바닥고름몰탈, 장애인점자타일
2) 지입자재 : 지급자재를 제외한 모든 주/부자재 일체
(1) 레미탈, 시멘트, 코너비드, 코킹재, 본드, 재료분리대(시멘트벽돌, 시멘트 등 포함) 등
3) 도서(실시, 특화) 및 시방, 내역에 명기된 부위 일체
4) 각종 자재의 하차, 야적 및 현장 내 소운반 (하차 장비비 포함)
5) 잉여자재 뒷정리 및 귀책사유 폐기물 반출(해당시 폐기물처리 신고 및 비용 포함)
6) 반입 자재 검수
7) 보양 및 해체("갑"의 보양기준 준수, 시공 전 "갑"에 확인 요청)
8) 동절기 공사 간 필요한 보양 및 열원 설치(자재, 인건비 포함)
9) 시공불량에 따른 재시공 및 관련 공정 재시공
10) 바탕처리(청소, 구배몰탈)
11) 드레인(육가, 트랜치), 재료분리대, 코너비드 시공
12) 수직 및 수평 먹매김
13) 현장 접착강도 시험
2. 견적조건 및 유의사항
1) 일반공통사항
(1) 자재 및 인원의 수급 현황을 사전 확인하여 당 현장 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.
(2) 용전, 용수 이외 공사에 필요한 모든 자재 및 공구, 장비비, 인건비를 포함하여야 한다.
(3) 사업승인조건으로 관내지역 건설업체 우선선정, 관내지역 자재 및 인력 우선 사용조건이
(3) 있는 바, "을"은 상기 사항을 고려하여 관내 장비, 자재, 인력을 채용할 것을 권장한다.
(4) 현장식당 식대 등 체불금액은 매월 정산할 것을 권장하며, 2개월이상 체납시 경고문을
(4) 발급하여 누적시 추후 입찰참여제한 등의 조치를 취한다.
(5) 현장책임자는 현장사무실과 상시 연락 가능한 무전기 1대를 기본 비치하여야 한다.
(6) 공사착수 10일 전까지 착공계, 현장대리인계, 인원 및 자재투입계획서, 자재투입계획서
(6) 등을 포함한 종합시공계획서를 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
(7) 자재 관련 사항
- 모든 사용자재는 KS제품 사용 원칙으로 한다.
- 국가공인기관에서 작성한 시험성적서, 자재공급원 승인요청서 제출·승인 받아야 한다.
- "갑"이 정하는 기준의 관리시험 계획에 의거 외부시험 의뢰가 필요한 자재에 대하여는
- 임의 선정하여 의뢰시험을 실시하고 관련 비용은 "갑"이 부담한다.
- 승인받은 자재의 현장 반입시 자재검측요청서를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.
- 시공 전, 완료 후 친환경인증 및 건강친화형주택건설기준과 관련하여 인증서,
- 시험성적서, 납품확인서, 거래명세표 및 세금계산서 사본을 즉시 제출하여야 한다.
- 모든 자재는 각 규격별 샘플을 사전에 제출하여 승인을 득하고, 현장 반입시 "갑"의
- 검수를 거쳐 품목별로 지정된 장소에 보관하여야 한다.
- 모든 접착제는 친환경 인증 제품 사용함을 감안하여 견적하여야 한다.
- 자재의 하차, 소운반 및 관리 미흡에 따른 손망실 책임은 "을"에서 부담하여야 한다.
- 남은 자재에 대해서는 반드시 다음층으로 운반하여 처리할 수 있도록 하고, 야적했던
- 부위는 청소를 깨끗이 실시하여 후속공정에 지장을 주지않도록 한다.
- 자재 운반 및 보관시 이동통로를 확보하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 자재 운반시 소음 및 비산 먼지가 발생되지 않도록 관리하여야 한다.
(8) 설계도서 및 작업지시에 반하여 임의로 시공한 부분에 대해서는 작업지시서에 의거
(8) 즉시 재시공하여야 하며, 정산시 반영되지 않는다.
(9) 작업 종료 30분 전에는 현장정리정돈을 철저히 하여야 한다.
(10) 작업 부산물폐기물은 "을"이 책임지고 처리하고 발생된 비용은 "갑"이 부담한다.
(10) 공종 간 작업중 불분명하게 발생되는 폐기물도 비용 분담하여 처리하여야 한다.
- 작업중 발생되는 폐기물은 즉시 처리 및 청소
- 포장지, 목재류, 타카류 등 지입자재 사용 후 발생한 부산물 포함
(11) 청소 및 보양에 필요한 모든 잡자재는 "을"이 부담하여야 한다.
- 마대, 빗자루, 쓰레받이, 삽, 천막(동절기보양천막포함), 비닐, 보온덮개, 부직포 등
(12) 작업발판용 BT비계 등 작업발판용 자재는 "을"에서 수급 및 설치하여야 한다.
(11) 또한, 안전상 강관비계조립으로 작업발판이 필요할 경우 "갑"과 상의하여 시행한다.
- BT비계 사용시 4면에 난간대를 설치한 후 작업한다.(수직사다리 포함)
- BT 2단 이상 사용시 아웃트리거 및 가새를 설치 후 작업한다.
(13) 내역서, 계약서, 특기시방에 명기된 작업일체를 포함하며, 내역 및 특약사항과
(12) 상이하게 시공한 경우, "을"이 책임 지고 재시공하여야 한다.
(14) 철저한 안전관리로 사고 발생 사전에 방지하여야 한다.
(15) 타사 및 타건설사 부도 및 이상징후 발생시 즉시 통보하여야 한다.
(16) "을"의 대표이사는 3개월마다 월간공정회의를 필히 참석하여 현황 및 문제점을 공유한다.
(17) 매월 근로자 노임수령 확인서 제출하고, 확인 후 기성작업 진행을 할 수 있도록 한다.
(18) "을"은 공사완료 후 최종 기성청구 전 실시공 수량을 기준으로 정산함을 원칙으로하며,
(18) 세부 정산 기준은 "갑"의 기준에 따른다. 이에 대하여 "을"은 이의가 있는 경우
(18) 수량산출서 등 "갑"이 요청하는 자료를 제출하여 "갑"의 검토를 받도록 한다.
(18) 비교 제품이 없을 경우에는 계약년도 "갑"의 타 현장 단가를 적용하여야 한다.
(19) 현장 내 사용되는 각종 기기 및 전선은 "갑"의 승인을 득한 기기 및 전선을 사용하며
(18) 보안경, 석면포, 보호커버, 소화기 등을 비치하여 작업시 사용하여야 한다.
(20) 자재비를 구분하지 않는 내역은 자재비를 포함 한다. 모든 품목은 순수 시공물량으로
(19) 자재물량을 산정하였으므로, 자재비는 할증포함하여 견적시 반영하여야 한다.
(21) 지하 PIT 작업시 전동식 리프트카를 사용하여 공사를 진행하여야 한다.
(22) 현장 자재 야적공간이 협소하여, 자재 반입 전 필히 "갑"과 협의하여 자재 야적공간
(22) 확보 후 자재 반입하여야 하며, 자재 반입 후 현장 여건에 따라 현장 내 소운반을
(22) 실시하여야 한다.
(23) 세대옵션 및 특화공사에 따른 시공물량의 증감이 있음을 인지하여야 한다.
(13) 공사물량 증감분은 정산(계약단가)하여 변경 계약을 실시한다.
(24) 세대에 자재 소운반시 아래 유의사항을 준수하여야 한다.
- "갑"이 지정한 위치에 적재
- 통행에 지장이 없도록 정리정돈 철저히 (이동통로 확보)
(25) 현장과 인접한 주거지, 학교단지 등 민원발생예상지를 대상으로 교통, 소음, 분진
(26) 민원방지 공사계획 수립 및 이행을 포함하여 견적하여야 한다.
2) 공사일반사항
(1) 현장에 반입된 지급자재는 "갑"에게 인수인계를 받은 후 재고관리를 철저히 하고, "을"이
(1) 운반, 시공하여야 한다.
(2) 지급자재 청구 시 불출대장을 작성하여 청구하여야 하며, 잔여량 관리를 철저히 하여
(2) 손실을 최대한 방지하여야 한다.
(3) "갑"이 지정한 장소에 하자보수물량을 이동 정리하여야 한다.
- 기본 0.5% / 포인트 5%
(4) 타일의 시공법에 따른 타일시멘트, 줄눈시멘트, 본드 자재의 물성, 화학성분 시험의뢰는
(5) "갑"의 기준에 따라 실시하여야 한다.
(5) 화장실 벽타일 뒷체움은 열화상 카메라를 준비하여 전체 화장실 수량 대비 50%이상
(10) 촬영 후 "갑"에게 보고서 형식으로 제출하여야 한다. 열화상 카메라 임대료 및 촬영
(10) 인건비를 포함 견적하여야 한다.
(6) 동절기기간 시공 시 욕실 및 발코니 보양계획을 사전에 수립하여 "갑"의 승인을 득하고,
(6) 열풍기 및 공업용 알코올 등 보온에 필요한 자재 반입, 운영을 포함 견적하여야 한다.
(7) 동절기기간 시공 시 작업구간 모든 개구부는 포장+부직포를 사용하여 작업진행 5시간
(6) 전에 충분한 온도를 확보한 후 시공하여야 하며, 시공 후 탈락하자 방지를 위하여 적정
(6) 온도를 1일 정도 확보하여야 하고, 이에 수반되는 자재, 인건비를 포함 견적하여야 한다.
(8) 바탕고름 몰탈, 타일줄눈 시공, 타일면 청소 및 보양을 포함 견적하여야 한다.
- 보양재는 "갑"이 지정하는 제품으로 구비하고, 해당비용을 포함 견적하여야 한다.
- 단위세대, 계단실의 바닥 및 벽면은 전체 보양을 하여야 한다.
- 바탕고름 몰탈 타설 시 타 공종 마감(도장, 일부 마감재 등)에 지장이 없도록 청소를
- 철저히 하고, 훼손시 "갑"에게 보고하여 즉시 조치될 수 있도록 하여야 한다.
(9) 벽체 타일 뒷채움은 95%이상 필히 실시하여야 하며, "갑"이 지정하는 부위는 100%를
(9) 실시하여야 한다.
- 천정 몰딩 주변, 액세서리, 기구설치 부위 등은 100% 실시
(10) 화장실 벽타일 뒷체움은 열화상 카메라를 준비하여 전체 화장실 수량 대비 50%이상
(10) 촬영 후 "갑"에게 보고서 형식으로 제출하여야 한다. 열화상 카메라 임대료 및 촬영
(10) 인건비를 포함 견적하여야 한다.
(11) 포세린 타일 줄눈시공은 타일 시공 완료 후 양생 7일 이후에 진행하여야 하며, 줄눈폭은
(37) 2~3mm가 되도록 관리하여야 한다.
(37) (단, 계단실, 복도 바닥(600*600) 줄눈은 4~5mm로 한다)
(12) 줄눈용 자재는 아래 자재를 사용하여야 하며, 이외 제품은 사전에 "갑"의 승인을 득하
(12) 여야 한다.
(13) 대형 포세린 타일은 에폭시 본드 공법으로 시공하여야 하며, "갑"의 기준안에 따라 시공
(38) 하여야 한다. 또한, 피착면적 부족에 따른 균열, 파손, 탈락 또는 들뜸 현상에 따른
(38) 재시공은 "을"에서 부담하여야 한다.
(14) "갑"의 부위별 타일 시공 기준을 숙지하여 반영 견적하여야 한다.
(15) "갑"의 부위별 타일 붙임 재료 기준을 숙지하여 반입하여야 한다.
(16) "갑"의 부위별 타일 붙임 공법 기준을 숙지하여 시공하고, 이를 반영 견적하여야 한다.
- 바닥, 벽체 붙임 공법을 반영 견적하여야 한다.
- 이질재 접합부 처리 기준을 반영 견적하여야 한다.
- 타일 적정 붙임두께 및 점붙임 시 피착면적 확보 기준을 반영 견적하여야 한다.
(17) 대형 포세린 타일 시공에 적용되는 자재는 "갑"에서 검토한 자재를 사용하여야 하며,
(39) 이외 제품의 경우 동등이상의 제품을 "갑"에게 승인을 득하여 사용하여야 한다.
(18) 대형 포세린 타일 공법에 따라 에폭시계 타일본드 경화제에 포함된 아민 성분이 악취의
(14) 근원이 되며, 민원발생 소지가 예상되므로, 시공 완료 후 선풍이 등을 이용하여 필히
(14) 환기를 실시하여야 한다.
(19) 부부욕실의(골조벽 및 조적벽인 경우) 포세린 벽체타일 시공 전 미장+몰다인 선시공 후
(36) 시공하여야 한다.
(20) 단위세대 및 공용부 시공 전 자재운반 적재 시 벽에 기대어 세워 적재를 금지한다.
(21) 벽체 코너비드 방향은 "갑"과 사전에 협의하여 시공하여야 한다.
(22) 수전 주위 타공, 원형 및 사각 드레인은 전동 기계를 사용하여 타공하여야 하며, 마감
(12) 완료 시 타공 부위가 노출되지 않도록 하여야 한다.
(23) 벽타일 최하단 부위 줄눈시공은 바닥몰탈 완료 후 시공하여야 한다.
(24) 욕실 코너는 접합부 코킹 시공 후 줄눈을 시공하는 것을 원칙으로 하여야 하고, 욕실
(15) 코너부 이격거리는 3mm를 유지하여야 한다.
(25) 욕실 벽타일 시공 시 천장과 만나는 부위 벽타일 뒷채움을 실시하여야 한다.
- 뒷채움시 타일면보다 올라오지 않도록 채움하여야 한다.
(26) 코너 비드, 재료분리대 등 부속자재는 자재비 및 시공비를 포함 시공면적에 포함하여
(18) 견적하여야 한다.
(27) 벽타일 시공 시 이질재료 시공부위를 "갑"과 사전에 확인하여야 하며, 해당부위 줄눈은
(21) 코킹 마감하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(28) 욕실 단열 판넬면 시공부위의 접착재 및 시공법은 "갑"과 사전에 협의 후 승인을 득하여
(27) 시공하여야 한다.
(29) 아트월 및 특화 타일 줄눈 간격재는 검정색을 사용하여야 하며, 시공법은 "갑"의 기준에
(24) 준하여 시공하여야 한다.
(30) 욕실 및 발코니 바닥 배수구 자재는 "갑"에서 제공하고, 시공비를 포함 견적하여야 한다.
(31) 욕실 바닥 구배몰탈은 "갑"의 기준에 의거하여 시행하여야 한다.
- 구배기준 1/100~1/200, 1M 구간 내 10mm~5mm
(32) 욕실턱은 반드시 시공치수를 확보(70mm이상)하여야 하며, 몰탈 작업 전 반드시 실측
(29) 하여 치수 미확보 부위는 "갑"에게 보고하여 즉시 조치가 될 수 있도록 하여야 한다.
(33) 발코니 및 화장실 바닥 고름 몰탈 타설 전 시멘트물이 흘러 타일에 오염이 되지 않도록
(30) 방통턱 및 사전작업(보양, 삼각미장, 드레인모래주머니 등)을 실시하고, 이를 포함하여
(30) 견적하여야 한다.
(34) 줄눈 설치 후 타일면 청소를 기본적으로 실시하여야 한다.
(35) 계단실 작업 시 계단난간대 및 타공종의 제품에 오염이 발생하지 않도록 보양을 실시
(33) 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(36) 타일 몰탈 타설 시 E/V홀 및 계단실 EPS 건식PD커버 하부로 시멘트 몰탈이 들어가지
(33) 않도록 코킹 또는 사모래(몰탈) 채움을 하여야 한다.
(37) 각 평형별 샘플세대를 선시공 하며, 오염 및 파손 발생시 재시공 하여야 한다.
(38) 주 출입구(지하층~1층) 특화 및 공용부 타일은 "갑" 특화 계획에 따라 일부 수량 변동이
(38) 발생할 수 있으며, 증감 수량에 대해서는 실시공 수량으로 정산함을 인지하여야 한다.
(39) 세면대 및 샤워수전, 액세서리 설치 후면은 뒷채움을 밀실하게 실시하고, 샘플 시공 전
(39) 반드시 "갑"과 협의 후 진행하여야 한다.
(40) 시공 후 잉여 자재(백시멘트, 타일 조각 등)로 인한 육가 및 배관 등의 발생하지 않도록
(41) 하여야 하며, 막힘 발생시 "을"은 즉시 조치하여야 한다.
(41) 아파트 주출입구 및 계단실 전체에 대해 실측을 실시하여야 하며, 바탕면의 수직, 수평
(42) 레벨 등 타일 시공에 문제가 예상되는 부위를 "갑"에게 보고하여야 한다.
(42) 복도 타일 시공 후 쉽게 훼손되지 않는 보양지를 "갑"에게 승인받아 시공하여야 한다.
(43) 거실 아트월타일 시공 시 평탄클립작업을 포함 견적하여야 하며, 준공청소 시작 전까지
(45) 존치 후 제거하여야 한다.
(44) 옵션 세대바닥 폴리싱타일 작업 시 개량압착공법 + 평탄클립작업을 포함 견적하며,
(45) 타일간 단차가 발생하지 않도록 시공하여야 한다.
(45) 거실 바닥타일 나누기도를 사전에 "갑"에게 제출하여 승인을 득하여야 하며, 공장 컷팅
(46) 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(46) 타일 시공 실명제를 실시하여 세대별 부착하여야 하고, 품질저하에 따른 "갑"의 재시공
(44) 요청이 있을시 "을"은 즉시 확인하여 조치하여야 한다.
(47) 타일자재 불량(휨, 이색, 마구리흠집 등) 제품을 선별 시공하여야 한다. 선별 없이 임의
(45) 시공 간 하자발생시 "을"은 즉시 해체, 재시공하여야 한다.
(48) 신발장 설치부위는 수평 시공하여야 하고, 수평불량으로 가구와 틈새가 발생시 코킹을
(46) 시공하여 틈새를 보수하여야 하고, 발생 비용은 정산시 반영하지 않는다.
(49) 거실 바닥 타일은 반 무광제품으로 오염 발생시 제거 불량으로 재시공이 발생하지
(47) 않도록 보양을 철저히 하여야 한다. 보양 미흡으로 인한 오염 하자 발생시 "을"은 즉시
(47) 재시공하여야 한다.
(50) 옵션 바닥 타일 압착시멘트 시공 시 가장자리 30mm 이격 시공하여야 하며, "을"의
(49) 시공미흡으로 인한 압착시멘트 융기현상(골조 및 석고 벽면 접촉) 발생 시 즉시 조치
(49) 하여야 한다.(그림 참조)
|  | ▼ 가장자리 3mm 이격시공 |  |  |  | ▼ 시멘트 퍼짐 충진유도
▼ 가장자리 접촉예방
(51) 욕실 벽면 타일 시공 전 골조, 조적면 수직과 수평도를 확인하여야 하며, 바름 몰탈이
(55) 과할시 사전 초벌미장 하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
(52) 동 출입구 바닥 타일 시공 시 수평 레벨용 간격재를 사용하여야 한다.
(53) 쓰레기 분리수거장 바닥 석재타일 시공 시 트렌치 설치를 포함 견적하여야 한다.
(54) 아트월 타일 시공 시 하부는 바닥재의 수축팽창으로 인한 탈락이 발생되지 않도록
(58) 13~15mm 띄움시공을 하고, 하부 100mm까지 뒷채움 보강을 실시하여야 한다.
(55) 아트월 타일 시공 시 콘트리트면과 단열재위 석고마감이 같이 있는경우 수축팽창에
(59) 의한 하자 방지를 위해 석고벽면 코킹 부착 시공을 포함 견적하여야 한다.
(56) 아트월 타입은 2인 1조로 작업 진행하여야 하며, 지정무늬에 맞춰 선별작업을 진행 후
(60) 작업하여야 한다
(57) 샤워부스 벽타일 시공 시 90mm 다운 됨을 감안하여 바닥에 밀착시공 하되, 조인트
(62) 방수가 두껍게 시공 된 세대에 한해 임의로 방수층을 훼손하지 않도록 하며, "갑"에게
(62) 보고하여 방수층 수정을 한 후 작업할 수 있도록 하여야 한다.
(58) 단위세대, 공용부 부위별 비드 시공위치, 색상, 재질, 규격은 사전에 "갑"과 협의하여
(55) 승인 득하여 시공하여야 하고, 이를 포함 견적하여야 한다.
- 공용부 비드 참고 사진(재질 및 색상)
(59) 공용부 바닥 타일시공은 아래의 기준으로 견적하고 시공하여야 한다.
- 1변 최대길이 600 이상 : 개량압착공법 적용
☞ 바탕면에 접착제 도포 + 타일배면에도 접착제 도포 후 압착붙임
☞ 바탕용 요철 : 7~10 mm, 타일배면 요철 5 mm 이상)
- 1변 최대길이 600 미만 : 압착공법
☞ 바탕면에 접착제 도포 후 압착붙임 (바탕용 요철 7~10 mm)
- 타일종류 및 붙임방법에 관계없이 피착면적은 80 % 이상 확보
- 접착제의 경우 제조사 시방에 명시된 가사시간 및 오픈타임 반드시 준수
☞ 1회 바름면적 : 약 2m2
☞ 가사시간 : 혼합한 접착제 사용 가능 시간
☞ 오픈타임 : 접착제를 바탕면에 바른 후 타일 부착 가능 시간
- 접착제 두께가 10 mm 이상으로 시공될 경우 경화지연 발생
☞ 부착 후 5mm 수준 적합
- 폴리머계 접착제와 타일의 피착면적 확보를 위해 접착제 도포 후 1방향으로 요철생성
- 타일 부착 시 요철의 수직방향으로 요철폭 만큼 상/하로 움직여 붙임
- 보양 전용 테이프 사용
(60) 타일 시공부의 길이가 6M 이상인 경우 신축줄눈 시공(컷팅, 줄눈재 충전)을 실시하며,
(56) 해당 자재, 인건비를 포함 견적하여야 한다.
- 600 미만은 깊이 3mm, 600이상은 5mm
(61) 작업여건에 부합하는 안전한 작업발판을 설치하여야 하며, 타일붙이기 작업 시 사다리
(66) 사용을 금지 한다.
(62) 현장 접착강도 시험은 10세대당 1회 기준 시행 예정이며, 시험 결과 접착강도 0.39N/㎟
(60) 미만은 불량으로 판정한다.
(63) 타일몰탈 타설 전 계단참 삼각미장 등 사전 작업을 실시하여야 한다.
(64) 지하주차장 출입구 등의 점자타일 시공시, 컷팅 및 할석 후 시공하여야 하고, 이를 포함
(62) 견적하여야 한다.
(65) 단위세대 바닥 타일 옵션 세대는 타일 접착제의 벽체(석고보드 포함) 접촉으로 인한 진동
(63) 브리징 및 경량충격음 성능 저하를 방지하기 위해 아래 시공기준을 준수하여야 하고,
(63) 접촉발생 부위는 양생 전 즉시 제거하여야 한다.
3) 재료분리대공사
(1) 제품은 "갑"의 사양(색상,재질,디자인)을 준수하여야 한다.
(2) 재료분리대는 샤워부스(BMC), 주방발코니(PVC)재질로 제작, 시공하여야 한다.
- 하부씰 형태는 "갑"과 인테리어 도면 확인 후 발주를 진행하여야 한다.
(3) 현장 입고 시 자재반입에 대한 자재검수를 "갑"에게 요청하고, 불량 자재는 즉시 반품처리
(5) 하여야 한다.
(4) 각 평형별 샘플 세대 시공 후, 발생 문제점을 "갑"에게 보고하여야 한다.
(5) 하부씰 고정을 위해 모든 별도 부자재의 자재, 시공비 일체를 포함 견적하여야 한다.
(6) 욕실, 주방발코니에 시공되는 재료분리대의 규격은 바닥 물구배를 고려하여 도면보다
(6) 10~20mm높은 자재로 시공될 수 있으므로, 사전에 "갑"과 확인 후 견적하여야 한다.
3. 친환경자재의 적용
1) 적용범위 : 타일본드
2) 당 현장 내 적용되는 도장공사는 "건강친화형 주택 건설기준"에 준한 친환경자재
2) 를 적용해야 하며 공인인증시험기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.
(1) 주방압착타일 접착제
|  |  | 시험항목 |  | 방산속도(㎍/㎡ㆍh) |  | 비 고
|  |  | HCHO |  | 30미만 |  | HB ♣♣♣♣♣
|  |  | TVOCs |  | 100미만 |  | HB ♣♣♣♣♣
3) 친환경자재의 시공 및 품질관리 기준
(1) 자재의 인수검사
- "갑"은 외주성 자재를 포함한 친환경 자재가 현설 및 계약요건에 부합하는 자재인지를
- 입고 전에 반드시 검토하여 확인하여야 한다. (기술자료 등)
(2) 보관
- 자재의 보관 시 건자재의 경우 신너, 페인트, 접착제 등 유해성 액상류에 의해
- 노출ㆍ오염되지 않도록 적절한 장소에 보관하여야 한다.
- 도료류, 접착제류는 유해성 액상류가 침투되거나 섞이지 않도록 주의하여야 한다.
(3) 품질시험 및 검사
- 기술자료의 적정성 확인 : 현장품질요원은 친환경자재에 대한 업체의 기술자료의
- 적정성을 확인하고 관련자료를 유지ㆍ관리하여야 한다.
☞ 기술자료 : HB인증마크(유효기간), 시험성적서(유효기간), "갑"의 친환경자재
☞ 인증등록 시 제출 자료 등
- 친환경자재에 대한 현장 시험 : "갑"이 인증한 자재라 할지라도 납품 간 또는 시공 중
- 유해한 냄새가 나는 등 문제가 있다고 의심되는 경우 품질시험요원은 관련부서에
- 통보하고 기술팀에 시험을 의뢰하여 시방기준에 적합한 자재인지 확인하여야 한다.
- 자재업체 공장 실사 : 자재업체에 대한 공장 실사 계획을 수립하고 공장실사 중 자재의
- 제작시방에 준한 소재로 생산되는지 여부를 확인하여야 한다.
☞ 원소재 또는 생산라인 상의 자재를 샘플링하여 기술팀에 검증시험을 의뢰하고
☞ PM부서에 통보하여야 한다.
(4) 하자보수 및 청소 시 유의점
- 하자보수 시 친환경 자재와 동일한 자재로 시공하여야 한다.
- 청소 등을 할 경우, 신너 등 용제류의 유해한 자재의 사용을 자제하며, 사용 후 반드시
- 환기 관리를 철저히 하여야 한다.
- 세대 내 액상자재류(잔재)에 대한 철저한 관리(신너, 페인트, 접착제, 코킹 등)
- 세대 내 청소ㆍ보수용 자재류 및 보양용 자재의 접착제 관리도 주의를 요망
8) 제출 서류
(1) "을"은 현장 시공 전, 상기의 친환경자재에 대한 기술자료를 취합하여 "갑"에게
(1) 제출하여야 한다
- 한국공기청정협회 친환경 건축자재 인증서
- 한국공기청정협회 친환경 건축자재 시험성적서
- 한국공기청정협회에 제출된 구성물질 조성표
- MSDS(Material Safety Data Sheet 물질보건안전자료)
- 친환경 자재 시공에 대한 품질보증서약서("을" → "갑")
- 친환경 자재 납품에 대한 품질보증서약서(자재업체 → "을" → "갑")
☞ "을"이 자재 제조사로부터 접수받아 제출함 기준으로 한다.
☞ 한국공기청정협회의 미 인증 자재는 국가공인기관의 시험성적서를 제출 한다.
☞ (포름알데히드, VOCs 방산량 시험성적서)

## ※ 현장 특이사항
※ 현장 특이사항 (입찰 간 참고사항)
1. 견적 참조
1) 현장설명서 및 관련도서는 B2B에 등재된 파일을 참조
(1) 관련도면 등재위치 : 빅하드(https://bighard.co.kr/)
- ID : / PW :